# 寿宁县下党乡下党村智慧农业产业园改造提升工艺设备系统采购项目公开招标文件

### 项目名称：寿宁县下党乡下党村智慧农业产业园改造提升工艺设备系统采购项目

### 备案编号：/

### 项目编号：ZHD【2023】NDCG-029

### 采购人：福建钰超建设工程有限公司

### 代理机构：福建中恒达建设项目管理有限公司

### 编制时间：2023年12月

## 第一章 投标邀请

福建中恒达建设项目管理有限公司采用公开招标方式组织寿宁县下党乡下党村智慧农业产业园改造提升工艺设备系统采购项目（以下简称：“本项目”）的政府采购活动，现邀请供应商参加投标。

### 1、备案编号：/

### 2、项目编号：ZHD【2023】NDCG-029

### 3、预算金额、最高限价：详见《采购标的一览表》。

### 4、招标内容及要求：详见《采购标的一览表》及招标文件第五章。

### 5、需要落实的政府采购政策

需要落实的政府采购政策：需要落实的政府采购政策：进口产品，适用于（无）。节能产品，适用于（所有合同包），按照（财政部发布的最新一期节能产品政府采购品目清单）执行。环境标志产品，适用于（所有合同包），按照（财政部发布的最新一期环境标志产品政府采购品目清单）执行。信息安全产品，适用于（所有合同包）。小型、微型企业符合财政部、工信部文件（财库〔2020〕46号），适用于（所有合同包）。监狱企业符合财政部、司法部文件（财库〔2014〕68号），适用于（所有合同包）。促进残疾人就业符合财政部、民政部、中国残疾人联合会文件(财库〔2017〕141号)，适用于（所有合同包）。信用记录，适用于（所有合同包），按照下列规定执行：（1）投标人应在（填写招标文件要求的截止时点）前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录（以下简称：“投标人提供的查询结果”），投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）。（2）查询结果的审查：①由资格审查小组通过上述网站查询并打印投标人信用记录（以下简称：“资格审查小组的查询结果”）。②投标人提供的查询结果与资格审查小组的查询结果不一致的，以资格审查小组的查询结果为准。③因上述网站原因导致资格审查小组无法查询投标人信用记录的（资格审查小组应将通过上述网站查询投标人信用记录时的原始页面打印后随采购文件一并存档），以投标人提供的查询结果为准。④查询结果存在投标人应被拒绝参与政府采购活动相关信息的，其资格审查不合格。

促进中小企业发展的相关政策：

采购包1：不专门面向中小企业采购

### 6、投标人的资格要求

6.1法定条件：符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。

6.2特定条件：

采购包1：无

6.3是否接受联合体投标：

采购包1：不接受

※根据上述资格要求，电子投标文件中应提交的“投标人的资格及资信证明文件”详见招标文件第四章。

7、招标文件的获取

7.1、招标文件购买时间：2023年   月    日至2023年  月  日(节假日除外) 每天9:00～12:00时，15:00～17:00时 (北京时间，下同)；购买地点：宁德市东侨经济开发区闽东中路28号(盈丰佳园)3幢1层107。

8、招标文件售价300元人民币（纸质文档或电子文档），若需邮寄另加50元／份。招标文件售后不退。福建中恒达建设项目管理有限公司不对邮寄过程中可能发生的延误或丢失负责。未购买招标文件者的投标将被拒绝。

8.1、参加本项目投标的投标人办理报名手续，可任意选择以下（1）或（2）方式进行办理。

（1）将《领取招标文件登记表》表格格式填写并加盖公章后于报名截止时间前送达至我司办理的；

（2）异地投标人购买招标文件者须将《领取招标文件登记表》表格格式填写并加盖公章后于报名截止时间前彩色扫描发邮件至ming871127@126.com邮箱，扫描发邮件后致电我司前台办理相关报名登记手续。未办理报名手续的不予以书面变更通知及不受理投标。

领取招标文件登记表

招标文件编号：ZHD【2023】NDCG-029

项目名称：寿宁县下党乡下党村智慧农业产业园改造提升工艺设备系统采购项目

报名公司名称：

联系人： E-mail： 所投合同包号： 合同包1

手机： 电话： 传真：

9、投标保证金：合同包1投标保证金为人民币壹万元整（￥10000元）。须在投标保证金转账凭证上注明项目编号，以便更有效地对投标保证金进行到账核实及退还。

10、投标截止时间：2023年   月  日上午10:00时（北京时间），逾期送达的或不符合规定的投标文件将被拒绝。请投标代表提早前往。

11、开标时间及地点：2023年  月    日上午10:00时（北京时间），在福建中恒达建设项目管理有限公司（宁德市东侨经济开发区闽东中路28号(盈丰佳园)3幢1层107开标大厅）。

12、公告期限

12.1招标公告的公告期限：自发布公告之日起5个工作日。

11、采购人：福建钰超建设工程有限公司

地址：福建省宁德市寿宁县鳌阳镇东区梦龙街32号国贸大厦商业楼4层

邮编：许先生

联系电话：0596-7362222

12、代理机构：福建中恒达建设项目管理有限公司

地  址：宁德市东侨经济开发区闽东中路28号(盈丰佳园)3幢1层107。

联系方法：0593-2732399、13509579792

联系人：小荆

### 附1：账户信息

投标保证金账户

开户名称：福建中恒达建设项目管理有限公司宁德分公司

开户银行：泉州银行股份有限公司宁德分行

银行账号：9010011200000000080

特别提示

1、投标人应认真核对账户信息，将投标保证金汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。 2、投标人在转账或电汇的凭证上应按照以下格式注明，以便核对：“（招标编号：ZHD【2023】NDCG-029）的投标保证金”。

### 附2：采购标的一览表

采购包1：

采购包预算金额（元）: 12529362.00

采购包最高限价（元）: 12529362.00

采购包保证金金额（元）:10000.00

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否允许进口产品 | 保证金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 寿宁县下党乡下党村智慧农业产业园改造提升工艺设备系统采购项目 | 1 | 12529362.00 | 批 | 工业 | 否 | 10000元 |

注：最终结算价以经过有关部门审核通过后的工程结算总价作为计费额计算最终工程费结算价。

## 第二章 投标人须知前附表

### 一、投标人须知前附表1

| 特别提示：本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件 （第三章） | 编列内容 |
| 1 | 6.1 | 是否组织现场考察或召开开标前答疑会： 采购包1：不组织 |
| 2 | 10.4 | 投标文件的份数： 响应文件的份数 （1）纸质响应文件 ①响应文件正本1份、副本2份。②可读介质（U盘）1份。 注：1）正本必须用A4幅面纸张打印装订成册（为永久性、无破坏不可拆的），逐页加盖公章；副本可以用正本的完整复印件，并在封面标明“正本”“副本”字样。正本与副本如有不一致，则以正本为准。 2）投标人必须将加盖公章的响应文件正本全部内容扫描成电子文件（U盘无病毒），U盘必须标注供应商名称，其中所有文件不做压缩处理、不设密码，与响应文件一同密封提交。 |
| 3 | 10.7-（1） | 是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包： 采购包1：不允许合同分包； |
| 4 | 10.8-（1） | 投标有效期：投标截止时间起90个日历日。 |
| 5 | 12.1 | 确定中标候选人名单： 采购包1：1名 |
| 6 | 12.2 | 本项目中标人的确定（以采购包为单位）： （1）采购人应在政府采购招投标管理办法规定的时限内确定中标人。 （2）若出现中标候选人并列情形，则按照下列方式确定中标人： ①招标文件规定的方式： 无 ②若本款第①点规定方式为“无”，则按照下列方式确定： 无 ③若本款第①、②点规定方式均为“无”，则按照下列方式确定：随机抽取。 （3）本项目确定的中标人家数： 采购包1：1名 |
| 7 | 13.2 | 合同签订时限：自中标通知书发出之日起30个日历日内。 |
| 8 | 15.1-（2） | 质疑函原件应采用下列方式提交：书面形式。 |
| 9 | 15.4 | 招标文件的质疑 （1）潜在投标人可在质疑时效期间内对招标文件以书面形式提出质疑。 （2）质疑时效期间：应在依法获取招标文件之日起7个工作日内向{代理机构}提出，依法获取招标文件的时间以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。 ※除上述规定外，对招标文件提出的质疑还应符合招标文件第三章第15.1条的有关规定。 |
| 10 | 16.1 | 监督管理部门：福建钰超建设工程有限公司 |
| 11 | 18.1 | 信息公告指定媒体（以下简称：“指定媒体”）： 福建省国资采购平台网址：https://ygcg.fjcqjy.com/。 宁德市有信产权交易服务有限公司 本站网址：http://www.ndcqjy.com/ 。 ※上述指定媒体的有关信息若不一致，应以宁德市有信产权交易服务有限公司平台发布的为准。 |
| 12 | 19 | 其他事项： (1)本项目代理服务费： 代理服务费用收取对象：中标/成交供应商 代理服务费收费标准：本项目招标代理服务费由中标人支付，招标文件内若有冲突条款的，以本条规定为准。B、代理服务费收费标准：以中标金额作为计算基数，按差额定率累进法计算收取代理服务费。收费费率标准如下：中标金额在100万元以下的部分，收费费率标准1.5%；中标金额在100 -500万元的部分，收费费率标准1.1%；金额在500 -1000万元的部分，收费费率标准0.8%；1000-5000万元的部分收费费率标准0.5%； (2)其他： （1）投标人属于小微企业且其主营业务所属行业与采购标的所属行业一致时，才能享受价格扣除优惠政策。（2）开 标时，如个别投标人的投标报价过低，或投标人的投标报价 明显低于其它通过符合性审查投标人的报价，评标时，评标委员会将对价格合理 性进行评估，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，根据《政府采购货物和 服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第六十条的规定，评标委员会应当要求投标人在评标现场合理的时间内（一般在接到通知的半小时内）提供书面说 明，必要时还应要求其一并提交有关证明材料；投标人在规定的时间内不能证明 其报价合理性的，评标委员会应将其作为无效投标处理。建议投标人提前评估其 报价的合理性，提早准备相应材料，以便出现上述情形时能在规定时间内提供。 |
| 备注 |  |  |

## 第三章 投标人须知

### 一、总则

1、适用范围

1.1适用于招标文件载明项目的政府采购活动（以下简称：“本次采购活动”）。

2、定义

2.1“采购标的”指招标文件载明的需要采购的货物或服务。

2.2“潜在投标人”指按照招标文件第一章第7条规定获取招标文件且有意向参加本项目投标的供应商。

2.3“投标人”指按照招标文件第一章第7条规定获取招标文件并参加本项目投标的供应商。

2.4“单位负责人”指单位法定代表人或法律、法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

2.5“投标人代表”指投标人的单位负责人或“单位负责人授权书”中载明的接受授权方。

### 二、投标人

3、合格投标人

3.1一般规定

（1）投标人应遵守政府采购法及实施条例、政府采购招投标管理办法、政府采购质疑和投诉办法及财政部、福建省财政厅有关政府采购文件的规定，同时还应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定。

（2）投标人的资格要求：详见招标文件第一章。

3.2若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体各方应遵守本章第3.1条规定，同时还应遵守下列规定：

（1）联合体各方应提交联合体协议，联合体协议应符合招标文件规定。

（2）联合体各方不得再单独参加或与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的投标。

（3）联合体各方应共同与采购人签订政府采购合同，就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

（4）项目如涉及资质要求，该部分工作内容应由联合体中符合该资质要求的供应商承担，联合体协议及签订的采购合同应符合这一要求；联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

（5）联合体一方放弃中标的，视为联合体整体放弃中标，联合体各方承担连带责任。

（6）如本项目不接受联合体投标而投标人为联合体的，或者本项目接受联合体投标但投标人组成的联合体不符合本章第3.2条规定的，投标无效。

4、投标费用

4.1除招标文件另有规定外，投标人应自行承担其参加本项目投标所涉及的一切费用。

### 三、招标

5、招标文件

5.1招标文件由下述部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知前附表（表1、2）

（3）投标人须知

（4）资格审查与评标

（5）招标内容及要求

（6）政府采购合同（参考文本）

（7）电子投标文件格式

（8）按照招标文件规定作为招标文件组成部分的其他内容（若有）

5.2招标文件的澄清或修改

（1）福建中恒达建设项目管理有限公司可对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，但不得对招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求进行改变。

（2）除本章第5.2条第（3）款规定情形外，澄清或修改的内容可能影响电子投标文件编制的，福建中恒达建设项目管理有限公司将在投标截止时间至少15个日历日前，在招标文件载明的指定媒体以更正公告的形式发布澄清或修改的内容。不足15个日历日的，福建中恒达建设项目管理有限公司将顺延投标截止时间及开标时间，福建中恒达建设项目管理有限公司和投标人受原投标截止时间及开标时间制约的所有权利和义务均延长至新的投标截止时间及开标时间。

（3）澄清或修改的内容可能改变招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求的，本次采购活动结束，福建中恒达建设项目管理有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

6、现场考察或开标前答疑会

6.1是否组织现场考察或召开开标前答疑会：详见招标文件第二章。

7、更正公告

7.1若福建中恒达建设项目管理有限公司发布更正公告，则更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件组成部分，对投标人具有约束力。

7.2更正公告作为福建中恒达建设项目管理有限公司通知所有潜在投标人的书面形式。

8、终止公告

8.1若出现因重大变故导致采购任务取消情形，福建中恒达建设项目管理有限公司可终止招标并发布终止公告。

8.2终止公告作为福建中恒达建设项目管理有限公司通知所有潜在投标人的书面形式。

### 四、投标

9、投标

9.1投标人可对招标文件载明的全部或部分采购包进行投标。

9.2投标人应对同一个采购包内的所有内容进行完整投标，否则投标无效。

9.3投标人代表只能接受一个投标人的授权参加投标，否则投标无效。

9.4单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标，否则投标无效。

9.5为本项目提供整体设计、规范编制或项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目除整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务外的采购活动，否则投标无效。

9.6列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合政府采购法第二十二条规定条件的供应商，不得参加投标，否则投标无效。

9.7有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的电子投标文件由同一单位或个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的电子投标文件载明的项目管理成员或联系人员为同一人；

（4）不同投标人的电子投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的电子投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；

（7）有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他串通投标情形。

10、电子投标文件

10.1电子投标文件的编制

（1）投标人应先仔细阅读招标文件的全部内容后，再进行电子投标文件的编制。

（2）电子投标文件应按照本章第10.2条规定编制其组成部分。

（3）电子投标文件应满足招标文件提出的实质性要求和条件，并保证其所提交的全部资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则造成不利后果由投标人承担责任。

10.2电子投标文件由下述部分组成：

（1）资格及资信证明部分

①投标函

②投标人的资格及资信证明文件

③投标保证金

（2）报价部分

①开标一览表

②投标分项报价表

③招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

④招标文件规定的加分证明材料（若有）

（3）技术商务部分

①标的说明一览表

②技术和服务要求响应表

③商务条件响应表

④投标人提交的其他资料（若有）

⑤招标文件规定作为电子投标文件组成部分的其他内容（若有）

10.3电子投标文件的语言

（1）除招标文件另有规定外，电子投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。

（2）电子投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

10.4投标文件的份数：详见招标文件第二章。

10.5电子投标文件的格式

（1）除招标文件另有规定外，电子投标文件应使用招标文件第七章规定的格式。

（2）除招标文件另有规定外，电子投标文件应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印。

（3）除招标文件另有规定外，电子投标文件应使用人民币作为计量货币。

（4）除招标文件另有规定外，签署、盖章应遵守下列规定：

①电子投标文件应加盖投标人的单位公章。若投标人代表为单位授权的委托代理人，应提供“单位授权书”。

②电子投标文件应没有涂改或行间插字，除非这些改动是根据福建中恒达建设项目管理有限公司的指示进行的，或是为改正投标人造成的应修改的错误而进行的。若有前述改动，应按照下列规定之一对改动处进行处理：

a.投标人代表签字确认；

b.加盖投标人的单位公章或校正章。

10.6投标报价

（1）投标报价超出最高限价将导致投标无效。

（2）最高限价由采购人根据价格测算情况，在预算金额的额度内合理设定。最高限价不得超出预算金额。

（3）除招标文件另有规定外，电子投标文件不能出现任何选择性的投标报价，即每一个采购包和品目号的采购标的都只能有一个投标报价。任何选择性的投标报价将导致投标无效。

10.7分包

（1）是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包：详见招标文件第二章。

（2）若允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包且投标人拟在中标后进行分包，则应在电子投标文件中提供分包意向协议，同时投标人应在电子投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应具备相应资质条件（若有）且不得再次分包。

（3）招标文件允许中标人将非主体、非关键性工作进行分包的项目，有下列情形之一的，中标人不得分包：

①电子投标文件中未载明分包承担主体；

②电子投标文件载明的分包承担主体不具备相应资质条件；

③电子投标文件载明的分包承担主体拟再次分包；

④享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

10.8投标有效期

（1）招标文件载明的投标有效期：详见招标文件第二章。

（2）电子投标文件承诺的投标有效期不得少于招标文件载明的投标有效期，否则投标无效。

（3）根据本次采购活动的需要，福建中恒达建设项目管理有限公司可于投标有效期届满之前书面要求投标人延长投标有效期，投标人应在福建中恒达建设项目管理有限公司规定的期限内以书面形式予以答复。对于延长投标有效期的要求，投标人可以拒绝也可以接受，投标人答复不明确或逾期未答复的，均视为拒绝该要求。对于接受延长投标有效期的投标人，既不要求也不允许修改电子投标文件。

10.9投标保证金

（1）投标保证金作为投标人按照招标文件规定履行相应投标责任、义务的约束及担保。

（2）投标人以电子保函形式提交投标保证金的，保函的有效期应等于或长于电子投标文件承诺的投标有效期，否则投标无效。

（3）提交

①投标人以汇款形式缴纳投标保证金的，应从其银行账户（基本存款账户）按照下列方式：公对公转账方式向招标文件载明的投标保证金账户提交投标保证金，具体金额详见招标文件第一章。

②投标人以电子保函形式提交投标保证金的，可在招标文件载明的投标截止时间前通过福建省政府采购平台“保函服务”栏目办理电子保函并在电汇或银行转账单上注明（项目编号）；在投标截止时间之前将电子保函文件放入投标文件中，否则视为未提交投标保证金。

③若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体中的牵头方应按照本章第10.9条第（3）款第①、②点规定提交投标保证金。

※除招标文件另有规定外，未按照上述规定提交投标保证金将导致资格审查不合格。

（4）退还

①在投标截止时间前撤回已提交的电子投标文件的投标人，其投标保证金将在福建中恒达建设项目管理有限公司收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退回原账户。

②未中标人的投标保证金将在中标通知书发出之日起5个工作日内退回原账户。

③中标人的投标保证金将在政府采购合同签订之日起5个工作日内退回原账户；合同签订之日以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。

④终止招标的，福建中恒达建设项目管理有限公司将在终止公告发布之日起5个工作日内退回已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

⑤除招标文件另有规定外，质疑或投诉涉及的投标人，若投标保证金尚未退还，则待质疑或投诉处理完毕后不计利息原额退还。

※本章第10.9条第（4）款第①、②、③点规定的投标保证金退还时限不包括因投标人自身原因导致无法及时退还而增加的时间。

（5）若出现本章第10.8条第（3）款规定情形，对于拒绝延长投标有效期的投标人，投标保证金仍可退还。对于接受延长投标有效期的投标人，相应延长投标保证金有效期，招标文件关于退还和不予退还投标保证金的规定继续适用。

（6）有下列情形之一的，投标保证金将不予退还或通过投标保函进行索赔：

①投标人串通投标；

②投标人提供虚假材料；

③投标人采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

④投标截止时间后，投标人在投标有效期内撤销电子投标文件；

⑤招标文件规定的其他不予退还情形；

⑥中标人有下列情形之一的：

a.除不可抗力外，因中标人自身原因未在中标通知书要求的期限内与采购人签订政府采购合同；

b.未按照招标文件、投标文件的约定签订政府采购合同或提交履约保证金。

※若上述投标保证金不予退还情形给采购人（采购代理机构）造成损失，则投标人还要承担相应的赔偿责任。

10.10电子投标文件的提交

（1）一个投标人只能提交一个电子投标文件，并按照招标文件第一章规定在系统上完成上传、解密操作。

10.11电子投标文件的补充、修改或撤回

（1）投标截止时间前，投标人可对所提交的电子投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知福建中恒达建设项目管理有限公司。

（2）补充、修改的内容应按照本章第10.5条第（4）款规定进行签署、盖章，并按照本章第10.10条规定提交，否则将被拒收。

※按照上述规定提交的补充、修改内容作为电子投标文件组成部分。

10.12除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：

（1）电子投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；

（2）不符合招标文件中规定的资格要求；

（3）投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；

（4）电子投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

（5）有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

### 五、开标

11、开标

11.1福建中恒达建设项目管理有限公司将在招标文件载明的开标时间及地点主持召开开标会，并邀请投标人参加。

11.2开标会的主持人、唱标人、记录人及其他工作人员（若有）均由福建中恒达建设项目管理有限公司派出，现场监督人员（若有）可由有关方面派出。

11.3本项目的开标环节，投标人可自行选择到开标现场参加开标会或者远程参加开标会。远程参与开标流程的投标人需提前在福建省政府采购网-服务专区中下载远程开标操作手册，并按照操作手册的要求参与开标会。如因投标人自身原因造成无法正常参与开标过程的，不利后果由投标人自行承担。

11.4开标会应遵守下列规定：

（1）首先由主持人宣布开标会须知，然后由投标人代表对电子投标文件的加密情况进行检查，经确认无误后，由工作人员对参加现场开标会投标人的电子投标文件进行解密。通过远程参与开标流程的投标人须在系统远程解密开启后，在代理机构规定时间内使用CA数字证书进行电子投标文件的解密操作，逾期未解密的视为放弃投标。

（2）唱标时，唱标人将依次宣布“投标人名称”、“各投标人关于电子投标文件补充、修改或撤回的书面通知（若有）”、“各投标人的投标报价”和招标文件规定的需要宣布的其他内容（包括但不限于：开标一览表中的内容、唱标人认为需要宣布的内容等）。

（3）唱标结束后，参加现场开标会的投标人代表应对开标记录进行签字确认，通过远程参与开标流程的投标人须在系统远程签章开启后，在系统规定时间内对开标结果进行签章确认。

（4）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人（采购代理机构）相关工作人员有需要回避情形的，应当场或通过系统提出询问或回避申请。投标人代表未按规定提出疑义又拒绝对开标记录签字或通过系统远程签章确认的，视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。

（5）若投标人未到开标现场参加开标会，也未通过远程参加开标会的，视同认可开标结果。

※若出现本章第11.4条第（3）、（4）、（5）款规定情形之一，则投标人不得在开标会后就开标过程和开标记录涉及或可能涉及的有关事由（包括但不限于：“投标报价”、“电子投标文件的格式”、“电子投标文件的提交”、“电子投标文件的补充、修改或撤回”等）向福建中恒达建设项目管理有限公司提出任何疑义或要求（包括质疑）。

11.5投标截止时间后，参加投标的投标人不足三家的，不进行开标。同时，本次采购活动结束，福建中恒达建设项目管理有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

11.6投标截止时间后撤销投标的处理

投标截止时间后，投标人在投标有效期内撤销投标的，其撤销投标的行为无效。

### 六、中标与政府采购合同

12、中标

12.1本项目推荐的中标候选人家数：详见招标文件第二章。

12.2本项目中标人的确定：详见招标文件第二章。

12.3中标公告

（1）中标人确定之日起2个工作日内，福建中恒达建设项目管理有限公司将在招标文件载明的指定媒体以中标公告的形式发布中标结果。

（2）中标公告的公告期限为1个工作日。

12.4中标通知书

（1）中标公告发布的同时，福建中恒达建设项目管理有限公司将向中标人发出中标通知书。

（2）中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

13、政府采购合同

13.1签订政府采购合同应遵守政府采购法及实施条例的规定，不得对招标文件确定的事项和中标人的电子投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为政府采购合同的签订条件。

13.2签订时限：详见须知前附表1的13.2。

13.3政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用民法典。

13.4采购人与中标人应根据政府采购合同的约定依法履行合同义务。

13.5政府采购合同履行过程中，采购人若需追加与合同标的相同的货物或服务，则追加采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

13.6中标人在政府采购合同履行过程中应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定（即使前述强制性规定有可能在招标文件中未予列明）。

### 七、询问、质疑与投诉

14、询问

14.1潜在投标人或投标人对本次采购活动的有关事项若有疑问，可向福建中恒达建设项目管理有限公司提出询问，福建中恒达建设项目管理有限公司将按照政府采购法及实施条例的有关规定进行答复。

15、质疑

15.1针对同一采购程序环节的质疑应在政府采购法及实施条例的时限内一次性提出，对一个项目的不同采购包提出质疑的，应当将各采购包质疑事项集中在一份质疑函中提出，并同时符合下列条件：

（1）对招标文件提出质疑的，质疑人应为潜在投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。对采购过程、结果提出质疑的，质疑人应为投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。

（2）质疑人应按照招标文件第二章规定方式提交质疑函。

（3）质疑函应包括下列主要内容：

①质疑人的基本信息，至少包括：全称、地址、邮政编码等；

②所质疑项目的基本信息，至少包括：项目编号、项目名称等；

③所质疑的具体事项（以下简称：“质疑事项”）；

④针对质疑事项提出的明确请求，前述明确请求指质疑人提出质疑的目的以及希望福建中恒达建设项目管理有限公司对其质疑作出的处理结果，如：暂停招标投标活动、修改招标文件、停止或纠正违法违规行为、中标结果无效、废标、重新招标等；

⑤针对质疑事项导致质疑人自身权益受到损害的必要证明材料，至少包括：

a.质疑人代表的身份证明材料：

a1质疑人为法人或其他组织的，提供统一社会信用代码营业执照等证明文件的副本复印件、单位负责人的身份证复印件；质疑人代表为委托代理人的，还应同时提供单位负责人授权书（应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，授权书应由单位负责人签字或盖章，并加盖投标人的单位公章）和委托代理人的身份证复印件。

a2若本项目接受自然人投标且质疑人为自然人的，提供本人的身份证复印件。

b.其他证明材料（即事实依据和必要的法律依据）包括但不限于下列材料：

b1所质疑的具体事项是与自己有利害关系的证明材料；

b2质疑函所述事实存在的证明材料，如：采购文件、采购过程或中标结果违法违规或不符合采购文件要求等证明材料；

b3依法应终止采购程序的证明材料；

b4应重新采购的证明材料；

b5采购文件、采购过程或中标、成交结果损害自己合法权益的证明材料等；

b6若质疑的具体事项按照有关法律、法规和规章规定处于保密阶段，则应提供信息或证明材料为合法或公开渠道获得的有效证据（若证据无法有效表明信息或证明材料为合法或公开渠道获得，则前述信息或证明材料视为无效）。

⑥质疑人代表及其联系方法的信息，至少包括：姓名、手机、电子信箱、邮寄地址等。

⑦提出质疑的日期。

※质疑人为法人或其他组织的，质疑函应由单位负责人或委托代理人签字或盖章，并加盖投标人的单位公章。质疑人为自然人的，质疑函应由本人签字。

15.2对不符合本章第15.1条规定的质疑，将按照下列规定进行处理：

（1）不符合其中第（1）、（2）条规定的，书面告知质疑人不予受理及其理由。

（2）不符合其中第（3）条规定的，书面告知质疑人修改、补充后在规定时限内重新提交质疑函。

15.3对符合本章第15.1条规定的质疑，将按照政府采购法及实施条例、政府采购质疑和投诉办法的有关规定进行答复。

15.4招标文件的质疑：详见招标文件第二章。

16、投诉

16.1若对质疑答复不满意或质疑答复未在答复期限内作出，质疑人可在答复期限届满之日起15个工作日内按照政府采购质疑和投诉办法的有关规定向招标文件第二章载明的本项目监督管理部门提起投诉。

16.2投诉应有明确的请求和必要的证明材料，投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

### 八、政府采购政策

17、政府采购政策由财政部根据国家的经济和社会发展政策并会同国家有关部委制定，包括但不限于下列具体政策要求：

17.1进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，其中：

（1）我国现行关境指适用海关法的中华人民共和国行政管辖区域，不包括香港、澳门和台湾金马等单独关境地区；保税区、出口加工区、保税港区、珠澳跨境工业区珠海园区、中哈霍尔果斯国际边境合作中心中方配套区、综合保税区等区域，为海关特殊监管区域，仍属于中华人民共和国关境内区域，由海关按照海关法实施监管。

（2）凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。

（3）对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，认定为进口产品。

（4）招标文件列明不允许或未列明允许进口产品参加投标的，均视为拒绝进口产品参加投标。

17.2政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

17.3列入国家质检总局、国家认监委《第一批信息安全产品强制性认证目录》（以下简称“信息安全产品目录”）内的信息安全产品，应获得强制性产品认证证书（即中国信息安全认证中心颁发的《中国国家信息安全产品认证证书》）和加施中国强制性认证标志。未列入信息安全产品目录的产品，不属于政府强制采购的信息安全产品范围。

17.4符合财政部、工信部文件（财库〔2020〕46号）规定的小型、微型企业可享受扶持政策（如：预留采购份额、价格评审优惠、优先采购）。符合财政部、司法部文件（财库[2014]68号）规定的监狱企业（以下简称：“监狱企业”）亦可享受前述扶持政策。符合财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）规定的残疾人福利性单位（以下简称：“残疾人福利性单位”）亦可享受前述扶持政策。其中：

（1）中小企业指符合下列条件的中型、小型、微型企业：

①符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外；

②符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（2）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（3）投标人应当按照招标文件明确的采购标的对应行业的划分标准出具中小企业声明函。

在项目属性为货物类采购项目中，货物应当由中小企业制造，不对其中涉及的服务的承接商作出要求；在项目属性为服务类采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商作出要求；在项目属性为工程类采购项目中，工程应当由中小企业承建，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求。

（4）监狱企业指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业，其中：

①监狱企业参加采购活动时，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

②监狱企业视同小型、微型企业。

（5）残疾人福利性单位指同时符合下列条件的单位：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

※符合上述条件的残疾人福利性单位参加采购活动时，应提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

17.5信用记录指由财政部确定的有关网站提供的相关主体信用信息。信用记录的查询及使用应符合财政部文件（财库[2016]125号）规定。

17.6为落实政府采购政策需满足的要求：详见招标文件第一章。

### 九、本项目的有关信息

18、本项目的有关信息，包括但不限于：招标公告、更正公告（若有）、招标文件、招标文件的澄清或修改（若有）、中标公告、终止公告（若有）、废标公告（若有）等都将在招标文件载明的指定媒体发布。

18.1指定媒体：详见招标文件第二章。

18.2本项目的潜在投标人或投标人应随时关注指定媒体，否则产生不利后果由其自行承担。

### 十、其他事项

19、其他事项：

19.1本项目中如涉及商品包装和快递包装的，其包装需求标准应不低于《关于印发〈商品包装政府采购需求标准(试行)〉、〈快递包装政府采购需求标准(试行)〉的通知》（财办库〔2020〕		 123号）规定的包装要求，其他包装需求详见招标文件具体规定。采购人、中标人双方签订合同及验收环节，应包含上述包装要求的条款。

19.2其他：详见招标文件第二章。

## 第四章 资格审查与评标

### 一、资格审查

1、开标结束后，由福建中恒达建设项目管理有限公司负责资格审查小组的组建及资格审查工作的组织。

1.1资格审查小组

资格审查小组由3人组成，并负责具体审查事务，其中由采购人派出的采购人代表至少1人，由福建中恒达建设项目管理有限公司派出的工作人员至少1人，其余1人可为采购人代表或福建中恒达建设项目管理有限公司的工作人员。

1.2资格审查的依据是招标文件和电子投标文件。

1.3资格审查的范围及内容：电子投标文件（资格及资信证明部分），具体如下：

（1）“投标函”；

（2）“投标人的资格及资信证明文件”

①一般资格证明文件：

采购包1：

| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 单位授权书 | ①投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。 ②投标人为自然人的，可不填写本授权书。 |
| 2 | 营业执照等证明文件 | ①投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。 |
| 3 | 提供财务状况报告(财务报告、或资信证明） | ①投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定： a.成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的上一年度的年度财务报告。 b.成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。 c.无法按照以上a、b项规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应选择提供资信证明复印件。 |
| 4 | 依法缴纳税收证明材料 | ①投标人提供的税收缴纳凭据复印件应符合下列规定： a.投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收缴纳凭据复印件。 b.投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。 c.若为依法免税范围的投标人，提供依法免税证明材料的，视同满足本项资格条件要求。 |
| 5 | 依法缴纳社会保障资金证明材料 | ①投标人提供的社会保障资金缴纳凭据复印件应符合下列规定： a.投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保障资金缴纳凭据复印件。 b.投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。 c.若为依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的投标人，提供依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料的，视同满足本项资格条件要求。 |
| 6 | 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函(若有) | ①招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。 ②招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。 |
| 7 | 参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明 | ①重大违法记录：指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。 |
| 8 | 信用记录查询结果 | ①信用记录查询的截止时点：信用记录查询的截止时点为本项目投标截止当日。 ②信用记录查询渠道：信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 ③信用记录的查询：由资格审查小组通过上述网站查询并打印投标人的信用记录。 ④经查询，投标人参加本项目采购活动(投标截止时间)前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其资格审查不合格。 |
| 9 | 中小企业声明函（以资格条件落实中小企业扶持政策时适用 ） | ①投标人应认真对照工信部联企业[2011]300号《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定的划分标准，并按照国统字[2017]213号《关于印发<统计上大中小微型企业划分办法(2017)>的通知》规定准确划分企业类型。本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见特定资格条件。 ②投标人为监狱企业的，可不填写本声明函，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。 ③投标人为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 ④以联合体形式落实中小企业预留份额时，还需提供《联合体协议》。 ⑤以合同分包形式落实中小企业预留份额时，还需提供《分包意向协议》。 |
| 10 | 联合体协议（若有） | ①招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。 ②本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照招标文件第七章载明的格式提供“单位授权书”。 |

※备注说明

①投标人应根据自身实际情况提供上述资格要求的证明材料，格式可参考招标文件第七章提供。

②投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

②.其他资格证明文件：

采购包1：无

（3）投标保证金。

1.4有下列情形之一的，资格审查不合格：

明细

未按照招标文件规定提交投标函

未按照招标文件规定提交投标人的资格及资信文件

未按照招标文件规定提交投标保证金

采购包1：

资格审查不合格项：无

1.5若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应先按照资质等级较低的供应商确定资质等级，再按照本章第1.2、1.3、1.4条规定进行资格审查。

2、资格审查情况不得私自外泄，有关信息由福建中恒达建设项目管理有限公司统一对外发布。

3、资格审查合格的投标人不足三家的，不进行评标。同时，本次采购活动结束，福建中恒达建设项目管理有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

### 二、评标

4、资格审查结束后，由福建中恒达建设项目管理有限公司负责评标委员会的组建及评标工作的组织。

5、评标委员会

由采购人代表和评审专家两部分共7人组成，其中由福建省政府采购评审专家库产生的评审专家7人。

5.2评标委员会负责具体评标事务，并按照下列原则依法独立履行有关职责：

（1）评标应保护国家利益、社会公共利益和各方当事人合法权益，提高采购效益，保证项目质量。

（2）评标应遵循公平、公正、科学、严谨和择优原则。

（3）评标的依据是招标文件和电子投标文件。

（4）应按照招标文件规定推荐中标候选人或确定中标人。

（5）评标应遵守下列评标纪律：

①评标情况不得私自外泄，有关信息由福建中恒达建设项目管理有限公司统一对外发布。

②对福建中恒达建设项目管理有限公司或投标人提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

③不得收受投标人或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系，则应主动声明并回避。

④全体评委应按照招标文件规定进行评标，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

⑤评标中应充分发扬民主，推荐中标候选人或确定中标人后要服从评标报告。

※对违反评标纪律的评委，将取消其评委资格，对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

6、评标程序

6.1评标前的准备工作

（1）全体评委应认真审阅招标文件，了解评委应履行或遵守的职责、义务和评标纪律。

（2）参加评标委员会的采购人代表可对本项目的背景和采购需求进行介绍，介绍材料应以书面形式提交（随采购文件一并存档），介绍内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。

6.2符合性审查

（1）评标委员会依据招标文件的实质性要求，对通过资格审查的电子投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

（2）满足招标文件的实质性要求指电子投标文件对招标文件实质性要求的响应不存在重大偏差或保留。

（3）重大偏差或保留指影响到招标文件规定的合同范围、合同履行及影响关键质量和性能，或限制了采购人的权利，或反对、减少投标人的义务，而纠正这些重大偏差或保留将影响到其他提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

（4）评标委员会审查判断电子投标文件是否满足招标文件的实质性要求仅基于电子投标文件本身而不寻求其他的外部证据。未满足招标文件实质性要求的电子投标文件将被评标委员会否决（即符合性审查不合格），被否决的电子投标文件不能通过补充、修改（澄清、说明或补正）等方式重新成为满足招标文件实质性要求的电子投标文件。

（5）评标委员会对所有投标人都执行相同的程序和标准。

（6）有下列情形之一的，符合性审查不合格：

①项目一般情形：

采购包1：

| 序号 | 符合审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 情形1 | 违反招标文件中载明“投标无效”条款的规定； |
| 2 | 情形2 | 属于招标文件第三章第10.12条规定的投标无效情形； |
| 3 | 情形3 | 投标文件对招标文件实质性要求的响应存在重大偏离或保留。 |

②本项目规定的其他情形：

采购包1：

技术符合性

| 情形 | 明细 |
| --- | --- |
| 其他情形 | 1、技术部分的实际得分低于技术部分总分50%的按无效投标处理。 2、投标文件的技术部分中出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），按无效投标处理。 3、不符合招标文件中规定的其它实质性要求的条款，按无效投标处理。 |

商务符合性

| 情形 | 明细 |
| --- | --- |
| 其他情形 | 1、投标人未在投标文件中完全响应招标文件第五章招标内容及要求中 “三、商务条件”全部内容的，按无效投标处理。 2、投标文件的商务部分中出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），按无效投标处理。 3、不符合招标文件中规定的其它实质性要求的条款，按无效投标处理。 |

附加符合性：无

价格符合性：无

6.3澄清有关问题

（1）对通过符合性审查的电子投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或补正。

（2）投标人的澄清、说明或补正应由投标人代表在评标委员会规定的时间内（一般在半个小时左右，具体要求将根据实际情况在澄清通知中约定）以书面形式向评标委员会提交，前述澄清、说明或补正不得超出电子投标文件的范围或改变电子投标文件的实质性内容。若投标人未按照前述规定向评标委员会提交书面澄清、说明或补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。

（3）电子投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

①开标一览表内容与电子投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按照单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

※同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应按照本章第6.3条第（1）、（2）款规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（4）关于细微偏差

①细微偏差指电子投标文件实质性响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响电子投标文件的有效性。

②评标委员会将以书面形式要求存在细微偏差的投标人在评标委员会规定的时间内予以补正。若无法补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。

（5）关于投标描述（即电子投标文件中描述的内容）

①投标描述前后不一致且不涉及证明材料的：按照本章第6.3条第（1）、（2）款规定执行。

②投标描述与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致的：

a.评标委员会将要求投标人进行书面澄清，并按照不利于投标人的内容进行评标。

b.投标人按照要求进行澄清的，采购人以澄清内容为准进行验收；投标人未按照要求进行澄清的，采购人以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收。投标人应对证明材料的真实性、有效性承担责任。

③若中标人的投标描述存在前后不一致、与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致情形之一但在评标中未能发现，则采购人将以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收，中标人应自行承担由此产生的风险及费用。

6.4比较与评价

（1）按照本章第7条载明的评标方法和标准，对符合性审查合格的电子投标文件进行比较与评价。

（2）关于相同品牌产品（政府采购服务类项目不适用本条款规定）

①采用最低评标价法的，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个参加评标的投标人：

a.招标文件规定的方式：

无

b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

②采用综合评分法的，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人作为中标候选人推荐；评审得分相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个投标人作为中标候选人推荐：

a.招标文件规定的方式：

无

b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

③非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照本章第6.4条第（2）款第①、②规定处理。

（3）漏（缺）项

①招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）项的报价视为已经包括在投标总价中。

②对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评议。

6.5推荐中标候选人：详见本章第7.2条规定。

6.6编写评标报告

（1）评标报告由评标委员会负责编写。

（2）评标报告应包括下列内容：

①招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

②投标人名单和评标委员会成员名单；

③评标方法和标准；

④开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

⑤评标结果，包括中标候选人名单或确定的中标人；

⑥其他需要说明的情况，包括但不限于：评标过程中投标人的澄清、说明或补正，评委更换等。

6.7评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，应要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时还应要求其一并提交有关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应将其作为投标无效处理。

6.8评委对需要共同认定的事项存在争议的，应按照少数服从多数的原则进行认定。持不同意见的评委应在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

6.9在评标过程中发现投标人有下列情形之一的，评标委员会应认定其投标无效，并书面报告本项目监督管理部门：

（1）恶意串通（包括但不限于招标文件第三章第9.7条规定情形）；

（2）妨碍其他投标人的竞争行为；

（3）损害采购人或其他投标人的合法权益。

6.10评标过程中，有下列情形之一的，应予废标：

（1）符合性审查合格的投标人不足三家的；

（2）有关法律、法规和规章规定废标的情形。

※若废标，则本次采购活动结束，福建中恒达建设项目管理有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

7、评标方法和标准

7.1评标方法：

采购包1：综合评分法

7.2评标标准

采购包1：综合评分法

（1）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。

（2）每个投标人的评标总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3＋F4×A4（若有），其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1+A2+A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分（满分时），F4×A4为加分项（即优先类节能产品、环境标志产品在采购活动中可享有的加分优惠）。

各项评审因素的设置如下：

价格项（F1×A1）满分为30.00分

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100。因落实政府采购政策需进行价格扣除的，以扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。

价格扣除的规则如下：

| 项目 | 适用对象 | 比例 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 投标人或者联合体均为小型、微型企业 | 15.00% | 1、对小、微企业报价给予15%（工程项目为 3%）的扣除。 2、联合协议或分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%（工程项目为 1%）的扣除。 3、监狱企业视同上述中小企业享受政府采购扶持政策。 4、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小微企业，按小微企业的扣除比例执行 |

其他：无

技术项（F2×A2）满分为55.00分

| 项目 | 分值 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| T1响应情况 | 31.00 | 根据投标人所投设备对招标文件《第五章招标内容及要求》的技术参数的响应情况，由评委进行评分,完全满足招标文件技术参数要求的得31分；通用技术要求、技术参数要求中技术参数每负偏离一项扣0.86分（共36项），扣完为止，正偏离不加分。注：招标文件中技术指标若有要求投标人提供相应佐证材料的，投标人未提供相应佐证材料或者投标人的响应承诺与其佐证材料不一致的，评标委员会将以不利于投标人的内容为准进行评审（负偏离）；带★符号的要求不得出现负偏离，否则视为无效投标。 |
| T2.项目实施方案 | 3 | 根据投标人提供的项目实施方案内容，由评委进行综合评审。方案清晰、完整、严谨、详细、合理、针对性可行性强的得3分；基本清晰、完整、严谨、详细、合理、针对性可行性较强的得2分；方案措施内容一般、针对性可行性一般的1分，方案不合理或未提供方案的本项不得分。 |
| T3.质量控制方案 | 3 | 根据投标人提供的质量控制方案内容，由评委进行综合评审。方案清晰、完整、严谨、详细、合理、针对性可行性强的得3分；基本清晰、完整、严谨、详细、合理、针对性可行性较强的得2分；方案措施内容一般、针对性可行性一般的1分，方案不合理或未提供方案的本项不得分。 |
| T4.项目进度计划 | 3 | 根据投标人提供的项目进度计划，由评委进行综合评审。进度划分方案情况详尽完整、符合本项目的实际情况的得3分，有针对性但内容不完整的得2分，有通用方案但无针对性的得1分；方案不合理或未提供方案的本项不得分。 |
| T5.人员配备 | 3 | 根据投标人提供的人员配备情况，由评委进行综合评审。人员配合科学合理针对性可行性强的得3分，针对性可行性较强的得2分，一般的得1分；方案不合理或未提供方案的本项不得分。 |
| T6.材料管理措施 | 3 | 根据投标人所提供的材料进场安排是否合理，材料来源的合法性，原材的品质的来源等措施情况，由评委进行评分：方案详尽完整、符合本项目的实际情况的得3分；有针对性但内容不完整的得2分；有提供通用方案但无针对性的得1分；方案不合理或未提供方案的本项不得分。 |
| T7.安全防范措施 | 3 | 根据投标人提供的安全防范措施，由评委进行综合评审。措施清晰、完整、严谨、详细、合理、针对性可行性强的得3分；基本清晰、完整、严谨、详细、合理、针对性可行性较强的得2分；方案措施内容一般、针对性可行性一般的1分；方案不合理或未提供方案的本项不得分。 |
| T8、培训计划 | 3 | 根据投标人对采购人的管理人员、操作人员及设备维护人员进行培训、技术支持等承诺情况由评标委员会进行综合评议并进行打分，培训方案详细，可操作性强，承诺情况较优的得3分，培训方案简短，但整体具可操作的得2分，方案阐述简短或无实质内容或方案可操作性不强的得1分；方案不合理或未提供方案的本项不得分。 |
| T9.突发事件的预案和处置方案 | 3 | 根据投标人提供的突发事件的预案和处置方案，由评委进行综合评审。方案清晰、完整、严谨、详细、合理、针对性可行性强的得3分；基本清晰、完整、严谨、详细、合理、针对性可行性较强的得2分；方案措施内容一般、针对性可行性一般的1分，方案不合理或未提供方案的本项不得分。 |

商务项（F3×A3）满分为17.00分

| 项目 | 分值 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| B1.售后技术人员配置 | 2 | 投标人提供支持本项目的售后技术人员，须提供有效期内国家相关部门颁发的特种作业电工证，提供技术人员证书复印件并加盖公章（原件备查），每提供一个得0.5分，未提供的不得分。满分2分。 |
| B2.质保期承诺 | 2 | 根据各投标人的质保期时间承诺:满足招标文件要求的不得分，在不增加费用的情况下免费保修期（针对整个合同包所有货物的免费保修期延长）每增加一年加1分，满分2分。未提供明确的质保期承诺的视同响应招标文件要求但本项不得分。 |
| B3.业绩 | 2 | 根据投标人所提供的2020年1月1日至今由投标人在国内所完成的类似业绩情况进行打分，提供一份完整的业绩材料得1分，满分2分。投标人须列表并提供该业绩项目的中标公告(提供相关网站中标公告的下载网页并注明网址)、中标通知书复印件、采购合同文本复印件及能证明该项目采购人验收合格的相关证明文件复印件，每个案例均需完整提供上述证明材料的复印件并加盖供应商公章。所有材料缺一不可，否则不得分。 |
| B4.资质证书 | 1 | 投标人采购的空调设备制造商需提供ISO9001:2015资质证书，资质证书复印件（加盖公章)；每提供一份证书得0.5分，满分1分。 |
| B5.证书 | 1 | 投标人采购的空调设备制造商需提供建筑机电安装工程专业承包证书，资质证书复印件（加盖公章)；每提供一份证书得1分，满分1分。 |
| B6.企业信用等级证书 | 1 | 设备制造厂商提供国家认可的AAA级“企业信用等级证书”的得0.5分，设备制造厂商具备国家认可的“中国设备维修安装企业能力等级证书”得0.5分，满分1分。 |
| B7.综合实力 | 1 | 投标人或所投产品制造商具备通过 《商品售后服务认证证书》，达到五星级及以上得 1 分；未提供不得分。 |
| B8.售后服务 | 3 | 根据投标人售后服务内容（包含定期回访、定期检修、维护、质量保 证书）等情况，由评委进行评分：服务内容详细完整、可操作性强的 得 3 分；服务内容比较完整、可操作性较强的得 1.5 分；服务内容基本完整、可操作性一般的得 0.5 分；未提供的不得分。 |
| B9.无合同违约 行为承诺 | 2 | 投标人自 2021 年 1 月以来在经营活动中无合同违约行为（涉及资格要求中“重大违法记录”的情形除外）的得 2 分， 投标人须提供承诺函并加盖投标人公章，否则不得分。 |

加分项（F4×A4）

| 项目 | 分值 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 节能、环境标志产品 | 6.64 | 1、投标产品属于节能（非强制类）、环境标志产品清单内产品的将给予相应评标项总分值一定幅度的加分。具体优惠幅度如下：（1）同一合同包内的节能（非强制类）、环境标志产品各报价总金额占本合同包报价总金额 20%（含20%）以下，价格评标项：价格评标项标准总分值4%的加分；技术评标项：技术评标项标准总分值4%的加分。（2）同一合同包内的节能（非强制类）、环境标志产品各报价总金额占本合同包报价总金额在20%-50%（含50%）之间的，价格评标项：价格评标项标准总分值6%的加分；技术评标项：技术评标项标准总分值6%的加分。（3）同一合同包内的节能（非强制类）、环境标志产品各报价总金额占本合同包报价总金额50%以上的，价格评标项：价格评标项标准总分值8%的加分；技术评标项：技术评标项标准总分值8%的加分。2、投标人在投标时必须对属于节能、环境标志产品单独在节能（非强制类）、环境标志产品统计表中填写，并提供产品的证明资料复印件并附在报价部分(电子证明资料应上传在对应评分模块)且加盖投标人公章。未单独分项报价或未按规定提供产品的证明资料的不给予加分。3、同一品目中各认证证书不重复计算加分。4、根据闽财购[2010]28号文规定，若节能、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。 |

（4）中标候选人排列规则顺序如下：

a.按照评标总得分（FA）由高到低顺序排列。

b.评标总得分（FA）相同的，按照评标价（即价格扣除后的投标报价）由低到高顺序排列。

c.评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同的并列。

8、其他规定

8.1评标应全程保密且不得透露给任一投标人或与评标工作无关的人员。

8.2评标将进行全程实时录音录像，录音录像资料随采购文件一并存档。

8.3若投标人有任何试图干扰具体评标事务，影响评标委员会独立履行职责的行为，其投标无效且不予退还投标保证金或通过投标保函进行索赔。情节严重的，由财政部门列入不良行为记录。

8.4其他：

无

## 第五章 招标内容及要求

### 一、项目概况（采购标的）

1.1、项目名称：寿宁县下党乡下党村智慧农业产业园改造提升工艺设备系统采购项目

投标人必须保证提供的所有产品具有在中国境内的合法使用权和用户保护权且为全新原 装品 牌产品，若投标人所投产品国家有强制性要求认证的，则投标人应提供通过认证的产品进行投标。投标人所提供的服务应符合国家相关法律法规，软件必须是正版的合法的产品。如因产品违反国家相关规定而产生的纠纷和责任，均由投标人负全责。若因此给采购人造成损失的，投标人还要负赔偿责任。

1.2、采购代理机构及采购人不组织现场实地勘察，潜在投标人应投标截止前自行勘察安装现场（联系人：许先生，联系方式19959332628），设备应安装在采购人指定的地点，需充分考虑安装室内外机的施工间距、安装所需辅材、配件（含空调冷媒管道等辅材）、设备安装位置、以及投标人认为的其他有必要的费用等事项，须确保安装一次性到位，满足使用功能，上述所有费用全部包含在此次投标总价中，采购单位不另行支付其他安装及相关费用；投标人需保证施工结束后所有开口做好密封及防火、防水、防盗处理，针对此项要求，投标人须在投标文件技术部分中提供专项承诺函，否则投标无效。

1.3、空调系统设计应符合以下规范：

GB/T1.1-2009《标准化工作导则 第1部分:标准的结构和编写》

GB/T 18883-2002《室内空气质量标准》

GB 50189-2015《公共建筑节能设计标准》

### 二、技术和服务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

1、工艺设备系统技术要求：

1.1 总体要求

工艺设备系统主要包括恒温恒湿制冷系统、冷藏库、保鲜库、菇架、银耳初加工系统、包装系统、菌筐和包装车间与银耳初加工车间中央空调。

★投标方需提供工艺设备系统总体方案；

★投标方需提供完整设备布局图；

★投标方提供的恒温恒湿系统、冷藏库、保鲜库及烘干设备需具备远程监控功能，可在远端控制器上监控设备运行状态，投标方需给出监控方案

1.2分系统要求

- 恒温恒湿制冷系统参数要求

（a）银耳育菇恒温恒湿制冷系统生产参数要求

1、室内温度：最低温度18度，最高温度28度，冬天加热温度23度；

2、室内湿度：60--95%，根据生产阶段的要求，加湿器要达到，超声波加湿器在加湿时要求带细微水珠（颗粒1微米至10微米）；

3、二氧化碳1500 CO2；

4、光照度：500LUX，按育菇阶段必须可以调节光暗度；

★5、清风量：按育菇阶段需要在1小时内调节到6000m3/h。

（b）茶树菇育菇恒温恒湿制冷系统生产参数要求

1、室内温度：最低温度18度，最高温度25度，冬天加热温度23度；

2、室内湿度：85---95%，按生产阶段技术员的要求，加湿器要达到，超声波加湿器在加湿时要求带细微水珠；

3、二氧化碳1500 CO2左右；

4、光照度：300LUX，按育菇阶段必须可以调节光暗度；

★5、清风量：按育菇阶段需要在1小时内调节到8000m3/h--10000m3/h。

（c）花菇育菇恒温恒湿制冷系统生产参数要求

1、室内温度：最低温度8度，最高温度26度，冬天加热温度22度；

2、室内湿度：80---90%，按生产阶段技术员的要求，加湿器要达到，超声波加湿器在加湿时要求带细微水珠；

3、二氧化碳3000CO2以下；

4、光照度：50--300LUX，按育菇阶段必须可以调节光暗度；

★5、清风量：按育菇阶段需要在1小时内调节到5000m3/h--10000m3/h；

（d）其他要求

1、全年换新风过程中，室内温度需维持18--22度。

2、菇房顶部设置送风道，投标方需提供风道布局图。

★3、恒温恒湿系统具备远程监控功能

★（2）冷藏库技术要求

1、冷藏库库温-25~-18℃，可恒温保持-18℃，冷风机热氟化霜；冷库门内置门斗，库房面积约87㎡；

2、冷库具备远程监控功能

3、投标方负责设备安装和电气、管道布置

- 保鲜库

1、保鲜库库温0~4℃，保鲜库门内置门斗，库房面积约261㎡。

2、保鲜库具备远程监控功能

- 投标方负责设备安装和电气、管道布置

- ★（4）银耳初加工系统技术要求

1、烘干系统采用全自动烘干流水线，具备日产1000斤干菇烘干能力；

2、烘干模式为低温烘干；

3、烘干后产品无杂质、品相好，满足食品标准要求。

4、烘干系统具备远程监控功能

5、银耳清洗线具备鲜银耳清洗功能，清洗效率满足日产1000斤干银耳的清洗能力

- 育菇车间菇架技术要求

1、育菇架满足菌包承载要求、使用寿命内不生锈，满足菌包摆放、菌菇生长、采菇的生产工艺。

- 包装系统技术要求

1、每套设备至少满足速泡银耳1200包/小时包装能力，银耳要求每包3g，包装精度+-0.1g；

2、包装机具备远程监控功能。

- 中央空调技术要求

1、初加工车间尺寸：48.8m*17m；包装车间尺寸：24.4m*14.3m；展厅尺寸39m*35m。

2、夏季空调温度24-26度，冬季空调温度18-20度。新风量每人20-30立方米/小时，新风带初效中效过滤，提高空气质量。

3、投标单位提供的机组和风机盘管的风量、冷量、热量、风压等指标必须满足设计图纸的要求。噪音值满足国家相关标准要求。

4、设备在工作环境下应能耐受在正常使用中的潮湿条件。

5、设备振动实测≤4mm/s，噪音实测≤80dB。

6、盘管的最高点应设有放气点，最低端应设放水点。车间内空调末端设备吊装牢固，无明显震动现象；车间内制冷管道和冷凝水管的管道和保温安装美观、牢固；车间内冷凝水管排水畅通，无漏水现象；

7、空调末端设备配置有遥控功能，便于操作使用。

- 菌筐

菌筐分为茶树菇育菇筐，采菇筐和冷库存储菌筐。菌筐材质和强度需满足茶树菇育菇工艺，采菇和冷库存储环境要求。

2.3技术参数及配套要求

技术参数表所提参数及配置是为了完成项目所需的基本参数及配置，中标方可在满足工艺系统技术要求的基础上，适当调整设备选型以满足菌菇生产及育菇要求。

2.3.1 恒温恒湿制冷系统技术参数及配套要求

| 序号 | 分系统 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制冷系统 | 空调器（银耳） | (1)恒温恒湿房食用菌热泵机组 | 台 | 50 |
|  |  |  | (2)制冷量：21.2KW. |  |  |
|  |  |  | (3)额定功率：7.8KW. |  |  |
|  |  |  | (4)电源：380V，220V/50HZ. |  |  |
|  |  |  | (5)风量：6000M3/H，风压：500Pa,功率：1.65KW. |  |  |
|  |  |  | (6)外形尺寸：1.3M*1.5M*2.4M. |  |  |
|  |  |  | (7)外机重量：480KG. |  |  |
| 2 |  | 空调器（花菇，茶树菇） | (1)恒温恒湿房食用菌热泵机组 | 台 | 10 |
|  |  |  | (2)制冷量：60KW. |  |  |
|  |  |  | (3)额定功率：11.5KW. |  |  |
|  |  |  | (4)电源：380V/50HZ. |  |  |
|  |  |  | (5)风量：9000M3/H. |  |  |
|  |  |  | (6)外形尺寸：2M*1.15M*2M. |  |  |
|  |  |  | (7)外机重量：750KG. |  |  |
| 3 |  | 空气加湿器 | (1)超声波加湿器 | 台 | 60 |
|  |  |  | (2)功率：1.2KW. |  |  |
|  |  |  | (3)加湿量：12~24L/H. |  |  |
|  |  |  | (4)电源：220V/50HZ. |  |  |
|  |  |  | (5)控制箱尺寸：380*160*340（长宽高MM)，水箱尺寸：450*380*330（长宽高MM). |  |  |
|  |  |  | (6)风量：350立方/小时 |  |  |
| 4 |  | 碳钢阀门 | (1)电动新风调节阀 | 个 | 60 |
|  |  |  | (2)尺寸：980mm*400mm |  |  |
|  |  |  | (3) 开关0-90°/240毫秒 |  |  |
|  |  |  | (4)电源：220v/50HZ |  |  |
| 5 |  | 点型探测器 | (1)二氧化碳湿度探头 | 个 | 60 |
|  |  |  | (2)电源：24v |  |  |
|  |  |  | (3)量程：0-5000ppm |  |  |
| 6 |  | 碳钢阀门 | (1)电动回风调节阀 | 个 | 60 |
|  |  |  | (2)尺寸：980mm*850mm |  |  |
|  |  |  | (3)开关0-90℃/240毫秒 |  |  |
|  |  |  | (4)电源：220v/50HZ |  |  |
| 7 |  | 通风管道制作安装 | (1)规格:直径=400mm | m2 | 1680 |
|  |  |  | (2)材质:软风管(阻燃风带) |  |  |
|  |  |  | (3)名称:风管制作安装 |  |  |
|  |  |  | (4)形状:圆形风管 |  |  |
|  |  |  | (5)管件、法兰等附件及支架满足设计要求 |  |  |
| 8 |  | 碳钢通风管道制作安装 | (1)规格:长边长≤1000mm | m2 | 6000 |
|  |  |  | (2)材质:镀锌薄钢板 |  |  |
|  |  |  | (3)名称:风管制作安装 |  |  |
|  |  |  | (4)形状:矩形风管 |  |  |
|  |  |  | (5)板材厚度:δ0.75 |  |  |
|  |  |  | (6)管件、法兰等附件及支架满足设计要求 |  |  |
| 9 |  | 碳钢通风管道制作安装 | (1)规格:长边长≤320mm | m2 | 140 |
|  |  |  | (2)材质:镀锌薄钢板 |  |  |
|  |  |  | (3)名称:风管制作安装 |  |  |
|  |  |  | (4)形状:矩形风管 |  |  |
|  |  |  | (5)板材厚度:δ0.5 |  |  |
|  |  |  | (6)管件、法兰等附件及支架满足设计要求 |  |  |
| 10 |  | 其他保温隔热 | (1)橡塑保温 B2级 | m2 | 480 |
| 11 |  | 显示设备 | (1)末端PLC 7寸 | 台 | 60 |
|  |  |  | (2)触摸屏: 供电DC24V, 4线电阻触摸屏, 7英寸,分辨率800X480, 24位真彩,显示屏面板亮度提高至600cd/㎡、防眩目. 控制器: 供电DC24V, 输入: DC24V, 输出: RLY, 通信端口网口 |  |  |
| 12 |  | 通风工程检测、调试 | 24V链条开窗器10套；直流开窗机控制器5套;自垂百叶300*300mm，4个；回风百叶窗300*300mm，10个 | 系统 | 60 |
| 13 | 电气工程 | 配管 | (1)材质:JDG管 | m | 3600 |
|  |  |  | (2)规格:DN20 |  |  |
|  |  |  | (3)配置形式:钢结构支架配管 |  |  |
| 14 |  | 接线盒 | (1)接线盒安装(接线盒 暗装 难燃聚氯乙烯暗装开关盒) | 个 | 240 |
| 15 |  | 配线 | (1)材质:铜芯 | m | 18000 |
|  |  |  | (2)规格:RVV-0.5 |  |  |
|  |  |  | (3)名称:电气配线 |  |  |
|  |  |  | (4)配线形式:管内穿线 |  |  |
| 16 |  | 电力电缆头 | (1)1KV以下室内干包式铜芯电力电缆(电缆截面≤16mm2) | 个 | 600 |
| 17 |  | 装饰灯 | (1)LED灯带；（2）配置调节开关、开关电源 | m | 9000 |
| 18 |  | 装饰灯 | 冷库灯 | 盏 | 360 |
| 19 |  | 照明开关 | (1)宽板按键式三极开关 | 个 | 120 |
| 20 |  | 送配电装置系统 | (1)输配电装置系统调试(≤1kV交流供电) | 系统 | 60 |

2.3.2 冷藏库技术参数及配套要求

| 序号 | 分系统 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制冷系统 | 空调器 | (1)风冷机组 | 台 | 1 |
|  |  |  | (2)30HP冷冻中低温半封压缩机，环境温度+40℃，蒸发温度0℃。排气量126.8m³/h，制冷量31.8KW |  |  |
| 2 |  | 冷风机 | (1)冷风机 ,热氟化霜 | 台 | 2 |
|  |  |  | (2)采用高效节能系銃，大片距防止过快节霜 |  |  |
| 3 |  | 调节阀 | (1) 膨胀阀； | 台 | 2 |
|  |  |  | (2) 化霜三通阀 |  |  |
|  |  |  | (3)外平衡，可换芯式 |  |  |
| 4 |  | 钢管 | (1)优质无缝钢管Φ57mm | m | 30 |
|  |  |  | (2)氩弧焊 |  |  |
|  |  |  | (3)室内 |  |  |
|  |  |  | (4)冷媒管 |  |  |
|  |  |  | (5)水压试验及水冲洗 |  |  |
| 5 |  | 钢管 | (1)优质无缝钢管Φ45mm | m | 15 |
|  |  |  | (2)氩弧焊 |  |  |
|  |  |  | (3)室内 |  |  |
|  |  |  | (4)冷媒管 |  |  |
|  |  |  | (5)水压试验及水冲洗 |  |  |
| 6 |  | 钢管 | (1)优质无缝钢管Φ32mm | m | 20 |
|  |  |  | (2)氩弧焊 |  |  |
|  |  |  | (3)室内 |  |  |
|  |  |  | (4)冷媒管 |  |  |
|  |  |  | (5)水压试验及水冲洗 |  |  |
| 7 |  | 铜管 | (1)优质无磷无缝紫铜管(钎焊) Φ16mm | m | 4 |
|  |  |  | (2)钎焊 |  |  |
|  |  |  | (3)室内 |  |  |
|  |  |  | (4)冷媒管 |  |  |
|  |  |  | (5)水压试验及水冲洗 |  |  |
| 8 |  | 设备支架 | (1)角钢 | kg | 50 |
|  |  |  | (2)吊装空调弹簧减震支架 |  |  |
| 9 |  | 管道支架 | (1)型钢 | kg | 100 |
|  |  |  | (2)管道支吊架 |  |  |
| 10 |  | 金属结构刷油 | (1)手工除锈(一般钢结构 轻锈) | kg | 20 |
|  |  |  | (2)红丹防锈漆、调和漆 |  |  |
|  |  |  | (3)红丹防锈漆、调和漆各两道 |  |  |
| 11 |  | 管道绝热 | (1)绝热材料品种：难燃B1级橡塑隔热材料，整体达到难燃B1级(GB8624-2012),导热系数≤0.033w/m.k(0℃),真空吸水率≤5%,湿阻因子≥10000,产烟毒性为t1级,保温材料与管的接缝处必须胶接密实,并采用配套胶水及胶带封口,不得有泄漏空气的隐患 | m3 | 2 |
|  |  |  | (2)绝热厚度： |  |  |
|  |  |  | (3)Φ12.7mm<x≤Φ25.4mm，δ20mm或以上 |  |  |
|  |  |  | (4)Φ28.6mm≤X，δ25mm或以上 |  |  |
| 12 |  | 冷媒剂 | (1)冷媒 | 瓶 | 5 |
|  |  |  | (2)巨化原装环保型R507 |  |  |
| 13 | 保温材料 | 保温隔热墙面 | (1)聚氨酯冷库板150mm | m2 | 330 |
|  |  |  | (2)0.426mm双面加强型彩钢.密度40±2㎏）阻燃B1级 |  |  |
|  |  |  | 6.1*14.3+6.1*4.9*2+14.3*4.9*2 |  | 287.15 |
| 14 |  | 保温隔热墙面 | (1)聚氨酯冷库板100mm | m2 | 18 |
|  |  |  | (2)0.426mm双面加强型彩钢.密度40±2㎏）阻燃B1级 |  |  |
| 15 |  | 特种门 | (1)库门 0.426mm双面加强型彩钢（2100*2700）平开门 | m2 | 5.67 |
| 16 |  | 保温隔热楼地面 | (1)XPS挤塑板 | m2 | 87 |
|  |  |  | (2)地面保温15CM |  |  |
| 17 |  | 防水层 | 丙纶布 | m2 | 87 |
| 18 |  | 防潮层 | PE膜 | m2 | 87 |
| 19 |  | 空调水工程系统调试 | 空调水工程系统调试 | 系统 | 1 |
| 20 | 电气工程 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 AP1 | 台 | 1 |
|  |  |  | (2)安装方式:明装 |  |  |
|  |  |  | (3)接地 |  |  |
| 21 |  | 配管 | (1)材质:JDG管 | m | 30 |
|  |  |  | (2)规格:DN20 |  |  |
|  |  |  | (3)配置形式:钢结构支架配管 |  |  |
| 22 |  | 配管 | (1)材质:JDG管 | m | 40 |
|  |  |  | (2)规格:DN40 |  |  |
|  |  |  | (3)配置形式:钢结构支架配管 |  |  |
| 23 |  | 接线盒 | (1)接线盒安装(接线盒 暗装 难燃聚氯乙烯暗装灯头盒) | 个 | 1 |
| 24 |  | 配线 | (1)材质:铜芯 | m | 200 |
|  |  |  | (2)规格:YJV-2*0.5 |  |  |
|  |  |  | (3)名称:电气配线 |  |  |
|  |  |  | (4)配线形式:管内穿线 |  |  |
| 25 |  | 配线 | (1)材质:铜芯 | m | 40 |
|  |  |  | (2)规格:RVVP-2*0.5 |  |  |
|  |  |  | (3)名称:电气配线 |  |  |
|  |  |  | (4)配线形式:管内穿线 |  |  |
| 26 |  | 配线 | (1)材质:铜芯 | m | 10 |
|  |  |  | (2)规格:YJV-3*0.75 |  |  |
|  |  |  | (3)名称:电气配线 |  |  |
|  |  |  | (4)配线形式:管内穿线 |  |  |
| 27 |  | 电力电缆 | (1)YJV-3*1.5 | m | 30 |
|  |  |  | (2)铜芯 |  |  |
|  |  |  | (3)电力电缆敷设 |  |  |
| 28 |  | 电力电缆 | (1)YJV-3*25+2*16 | m | 20 |
|  |  |  | (2)铜芯 |  |  |
|  |  |  | (3)电力电缆敷设 |  |  |
| 29 |  | 电力电缆头 | (1)1KV以下室内干包式铜芯电力电缆 3*25+2*16 | 个 | 2 |
| 30 |  | 工厂灯 | (1)库灯LED | 套 | 6 |
|  |  |  | (2)冷库专用可耐低温-30度 |  |  |
| 14 |  | 送配电装置系统 | (1)输配电装置系统调试(≤1kV交流供电) | 系统 | 1 |

2.3.2 保鲜库技术参数及配套要求

| 序号 | 分系统 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制冷系统 | 空调器 | (1)风冷机组 | 台 | 1 |
|  |  |  | (2)40HP冷冻高温半封压缩机，环境温度+40℃，蒸发温度0℃。排气量126.8m³/h，制冷量65.5KW |  |  |
| 2 |  | 冷风机 | (1)冷风机 | 台 | 3 |
|  |  |  | (2)采用高效节能系銃，大片距防止过快节霜 |  |  |
| 3 |  | 调节阀 | (1)膨胀阀 | 台 | 3 |
|  |  |  | (2)外平衡，可换芯式 |  |  |
| 4 |  | 钢管 | (1)优质无缝钢管Φ45mm | m | 105 |
|  |  |  | (2)氩弧焊 |  |  |
|  |  |  | (3)室内 |  |  |
|  |  |  | (4)冷媒管 |  |  |
|  |  |  | (5)水压试验及水冲洗 |  |  |
| 5 |  | 钢管 | (1)优质无缝钢管Φ38mm | m | 30 |
|  |  |  | (2)氩弧焊 |  |  |
|  |  |  | (3)室内 |  |  |
|  |  |  | (4)冷媒管 |  |  |
|  |  |  | (5)水压试验及水冲洗 |  |  |
| 6 |  | 铜管 | (1)优质无磷无缝紫铜管(钎焊) Φ16 | m | 6 |
|  |  |  | (2)钎焊 |  |  |
|  |  |  | (3)室内 |  |  |
|  |  |  | (4)冷媒管 |  |  |
|  |  |  | (5)水压试验及水冲洗 |  |  |
| 7 |  | 设备支架 | (1)角钢 | kg | 80 |
|  |  |  | (2)吊装空调弹簧减震支架 |  |  |
| 8 |  | 管道支架 | (1)型钢 | kg | 100 |
|  |  |  | (2)管道支吊架 |  |  |
| 9 |  | 金属结构刷油 | (1)手工除锈(一般钢结构 轻锈) | kg | 40 |
|  |  |  | (2)红丹防锈漆、调和漆 |  |  |
|  |  |  | (3)红丹防锈漆、调和漆各两道 |  |  |
| 10 |  | 管道绝热 | (1)绝热材料品种：难燃B1级橡塑隔热材料，整体达到难燃B1级(GB8624-2012),导热系数≤0.033w/m.k(0℃),真空吸水率≤5%,湿阻因子≥10000,产烟毒性为t1级,保温材料与管的接缝处必须胶接密实,并采用配套胶水及胶带封口,不得有泄漏空气的隐患 | m3 | 2.8 |
|  |  |  | (2)绝热厚度： |  |  |
|  |  |  | (3)Φ12.7mm<x≤Φ25.4mm，δ20mm或以上 |  |  |
|  |  |  | (4)Φ28.6mm≤X，δ25mm或以上 |  |  |
| 11 |  | 冷媒剂 | (1)冷媒 | 瓶 | 9 |
|  |  |  | (2)巨化原装环保型R507 |  |  |
| 12 | 保温材料 | 保温隔热墙面 | (1)聚氨酯冷库板100mm | m2 | 305 |
|  |  |  | (2)0.426mm双面加强型彩钢.密度40±2㎏）阻燃B1级 |  |  |
|  |  |  | 18.3*14.3+18.3*4.9*2+14.3*4.9 |  | 511.1 |
| 13 |  | 特种门 | (1)库门 0.426mm双面加强型彩钢（2100*2700）平开门，配风幕机 | m2 | 5.67 |
| 14 |  | 保温隔热楼地面 | (1)SPU挤塑板 | m2 | 262 |
|  |  |  | (2)地面保温10CM |  |  |
| 16 |  | 防水层 | 丙纶布 | m2 | 262 |
| 17 |  | 防潮层 | PE膜 | m2 | 262 |
| 18 |  | 空调水工程系统调试 | 空调水工程系统调试 | 系统 | 1 |
| 19 | 电气工程 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 AP1 | 台 | 1 |
|  |  |  | (2)安装方式:明装 |  |  |
|  |  |  | (3)接地 |  |  |
| 20 |  | 配管 | (1)材质:JDG管 | m | 60 |
|  |  |  | (2)规格:DN20 |  |  |
|  |  |  | (3)配置形式:钢结构支架配管 |  |  |
| 21 |  | 配管 | (1)材质:JDG管 | m | 120 |
|  |  |  | (2)规格:DN40 |  |  |
|  |  |  | (3)配置形式:钢结构支架配管 |  |  |
| 22 |  | 接线盒 | (1)接线盒安装(接线盒 暗装 难燃聚氯乙烯暗装灯头盒) | 个 | 2 |
| 23 |  | 配线 | (1)材质:铜芯 | m | 309.9 |
|  |  |  | (2)规格:BYJ-2.5 |  |  |
|  |  |  | (3)名称:电气配线 |  |  |
|  |  |  | (4)配线形式:管内穿线 |  |  |
| 24 |  | 配线 | (1)材质:铜芯 | m | 450 |
|  |  |  | (2)规格:YJV-2*0.5 |  |  |
|  |  |  | (3)名称:电气配线 |  |  |
|  |  |  | (4)配线形式:管内穿线 |  |  |
| 25 |  | 配线 | (1)材质:铜芯 | m | 180 |
|  |  |  | (2)规格:RVVP-2*0.5 |  |  |
|  |  |  | (3)名称:电气配线 |  |  |
|  |  |  | (4)配线形式:管内穿线 |  |  |
| 26 |  | 配线 | (1)材质:铜芯 | m | 10 |
|  |  |  | (2)规格:YJV-3*0.75 |  |  |
|  |  |  | (3)名称:电气配线 |  |  |
|  |  |  | (4)配线形式:管内穿线 |  |  |
| 27 |  | 电力电缆 | (1)YJV-4*4 | m | 90 |
|  |  |  | (2)铜芯 |  |  |
|  |  |  | (3)电力电缆敷设 |  |  |
| 28 |  | 电力电缆 | (1)YJV-3*1.5 | m | 90 |
|  |  |  | (2)铜芯 |  |  |
|  |  |  | (3)电力电缆敷设 |  |  |
| 29 |  | 电力电缆 | (1)YJV-3*25+2*16 | m | 40 |
|  |  |  | (2)铜芯 |  |  |
|  |  |  | (3)电力电缆敷设 |  |  |
| 30 |  | 电力电缆头 | (1)1KV以下室内干包式铜芯电力电缆 3*25+2*16 | 个 | 2 |
| 31 |  | 工厂灯 | (1)库灯LED | 套 | 12 |
|  |  |  | (2)冷库专用可耐低温-30度 |  |  |
| 32 |  | 送配电装置系统 | (1)输配电装置系统调试(≤1kV交流供电) | 系统 | 1 |

2.3.3 菇架技术参数及配套要求

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 银耳育菇架 | (1) 银耳菇架双排架 12M*0.85M*4M*15层，银耳菇架单排架 12M*0.45M*4M*15层（含运输及安装），每间银耳房单排架2架、双排架1架 | 间 | 50 |
|  |  | (2)不锈钢规格：25*50*0.9mm，19*19*0.9mm（材料厚度为实际厚度，不为商标厚度） |  |  |
|  |  | (3)条子（包塑镀锌管）：16*16*1.0mm |  |  |
|  |  | (4)架子规格：高度4米，双排架宽85公分，层距25公分（孔中对孔中量），单排架宽45公分，层距25公分（孔中对孔中量） |  |  |
|  |  | (5) 菇架组装调试、薄膜铺设 |  |  |
| 2 | 茶树菇菇架 | (1)茶树菇架 11M*1M*3M*6层（含运输及安装）每间茶树菇房4架 | 间 | 6 |
|  |  | (2)镀锌管规格：20*40*2.0mm，25*25*2.0mm |  |  |
|  |  | (3)条子（镀锌管）：15*15*1.0mm |  |  |
|  |  | (4)架子规格：高度3米，双排架宽100公分，层数6层，层距50公分（孔中对孔中量） |  |  |
|  |  | (5)中间格条需用塑套，具体详见设计图 |  |  |
|  |  | (5) 菇架组装调试、薄膜铺设 |  |  |
| 3 | 花菇菇架 | (1)花菇架双排架 11M*0.85M*2.16M*8层（含运输及安装），每间花菇房3架菇架 | 间 | 4 |
|  |  | (2)每个菇架含：立柱:25*50*1.2*2160=18根 |  |  |
|  |  | (3)横档:19*19*1.2*850=72根 |  |  |
|  |  | (4)条子:16*16*1.1*5500=64根 |  |  |
|  |  | (5)中间格条需用塑套，具体详设计图 |  |  |

2.3.4 银耳初加工系统技术参数及配套要求

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 银耳初加工系统 | （1）满足日产1000斤银耳干菇； | 套 | 1 |
|  |  | （2）全自动低温烘干模式； |  |  |
|  |  | （3）组成主要包括：配套的烘干系统、削耳台、清洗机、注浆机、破碎机、传送搅拌提升机、托盘等 |  |  |

2.3.5 包装系统技术参数及配套要求

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 银耳包装机 | （1）每套设备包装效率至少满足一小时1200袋； | 套 | 4 |
|  |  | （2）抓袋、开袋、上料、抽真空、封袋全自动。 |  |  |

2.3.6 菌筐技术参数及配套要求

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 茶树菇育菇框 | 茶树菇育菇框 | 个 | 6624 |
| 2 | 采菇框 | 蘑菇采菇框 | 个 | 240 |
| 3 | 存储菌框 | 冷库存储菌框 | 个 | 1000 |

2.3.7 中央空调技术参数及配套要求

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空调室内风管机 | 制冷量16kw，制热量18kw，静压95pa，功率210w，噪音43dB(A)，风量2350m³/h,尺寸（宽高深）1400*245*750mm | 台 | 70 |
| 2 | 空调室内风管机 | 制冷量16kw，制热量18kw，静压95pa，功率210w，噪音43dB(A)，风量2350m³/h | 台 | 24 |
| 3 | 多联机室外机 | 制冷量106kw，制热量119kw，制冷功率30.51kw，制热功率29.58kw，APF4.0，噪音67dB(A)，风量30000m³/h，尺寸（宽高深）1880*1760*825mm，质量434kg | 台 | 1 |
| 4 | 多联机室外机 | 制冷量117kw，制热量130kw，制冷功率34.96kw，制热功率32.95kw，APF4.0，噪音68dB(A)，风量30000m³/h，尺寸（宽高深）1880*1760*825mm，质量436kg | 台 | 8 |
| 5 | 空调新风直膨机 | 制冷量25.2kw，制热量27kw，功率1.5kw，风量2500m³/h，机外静压400pa,尺寸（长*宽*高 (mm)）2300*1070*742mm 进风段,初中效过滤段,直膨盘管,送风机 | 台 | 1 |
| 6 | 控制器 | (1)空调线控器 | 套 | 94 |
| 7 | 铜管 | (1)规格、压力等级:φ9.52 | m | 510 |
|  |  | (2)连接形式:氧乙炔焊 |  |  |
|  |  | (3)安装部位:室内 |  |  |
|  |  | (4)介质:冷媒 |  |  |
|  |  | (5)压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 |  |  |
|  |  | (6)铜管含保温 |  |  |
| 8 | 铜管 | (1)规格、压力等级:φ12.7 | m | 340 |
|  |  | (2)连接形式:氧乙炔焊 |  |  |
|  |  | (3)安装部位:室内 |  |  |
|  |  | (4)介质:冷媒 |  |  |
|  |  | (5)压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 |  |  |
|  |  | (6)铜管含保温 |  |  |
| 9 | 铜管 | (1)规格、压力等级:φ15.88 | m | 750 |
|  |  | (2)连接形式:氧乙炔焊 |  |  |
|  |  | (3)安装部位:室内 |  |  |
|  |  | (4)介质:冷媒 |  |  |
|  |  | (5)压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 |  |  |
|  |  | (6)铜管含保温 |  |  |
| 10 | 铜管 | (1)规格、压力等级:φ19.05 | m | 345 |
|  |  | (2)连接形式:氧乙炔焊 |  |  |
|  |  | (3)安装部位:室内 |  |  |
|  |  | (4)介质:冷媒 |  |  |
|  |  | (5)压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 |  |  |
|  |  | (6)铜管含保温 |  |  |
| 11 | 铜管 | (1)规格、压力等级:φ22.2 | m | 400 |
|  |  | (2)连接形式:氧乙炔焊 |  |  |
|  |  | (3)安装部位:室内 |  |  |
|  |  | (4)介质:冷媒 |  |  |
|  |  | (5)压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 |  |  |
|  |  | (6)铜管含保温 |  |  |
| 12 | 铜管 | (1)规格、压力等级:φ28.58 | m | 230 |
|  |  | (2)连接形式:氧乙炔焊 |  |  |
|  |  | (3)安装部位:室内 |  |  |
|  |  | (4)介质:冷媒 |  |  |
|  |  | (5)压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 |  |  |
|  |  | (6)铜管含保温 |  |  |
| 13 | 铜管 | (1)规格、压力等级:φ31.8 | m | 270 |
|  |  | (2)连接形式:氧乙炔焊 |  |  |
|  |  | (3)安装部位:室内 |  |  |
|  |  | (4)介质:冷媒 |  |  |
|  |  | (5)压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 |  |  |
|  |  | (6)铜管含保温 |  |  |
| 14 | 铜管 | (1)规格、压力等级:φ38.1 | m | 280 |
|  |  | (2)连接形式:氧乙炔焊 |  |  |
|  |  | (3)安装部位:室内 |  |  |
|  |  | (4)介质:冷媒 |  |  |
|  |  | (5)压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 |  |  |
|  |  | (6)铜管含保温 |  |  |
| 15 | 塑料管 | (1)名称:空调凝结水塑料管(粘接) | m | 380 |
|  |  | (2)连接形式:粘接 |  |  |
|  |  | (3)材质、规格:DN25 |  |  |
| 16 | 塑料管 | (1)名称:空调凝结水塑料管(粘接) | m | 220 |
|  |  | (2)连接形式:粘接 |  |  |
|  |  | (3)材质、规格:DN32 |  |  |
| 17 | 冷媒剂 | (1)制冷剂(R410A) | kg | 160 |
| 18 | 配线 | (1)材质:铜芯 | m | 1200 |
|  |  | (2)规格:RVV-2*0.5 |  |  |
|  |  | (3)名称:电气配线 |  |  |
|  |  | (4)配线形式:管内穿线 |  |  |
| 19 | 给、排水附(配)件 |  | 个 | 95 |
| 20 | 通风工程检测、调试 |  | 系统 | 1 |
| 21 | 空调水工程系统调试 |  | 系统 | 1 |

### 三、商务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

采购包1：

| 序号 | 参数性质 | 类型 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 交货地点 | 采购人指定地点 |
| 2 |  | 交货时间 | 自合同签订之日起120日 |
| 3 |  | 交货条件 | 验收合格交付使用 |
| 4 |  | 是否邀请投标人验收 | 不邀请投标人验收 |
| 5 |  | 履约验收方式 | 1、期次1，说明：详见招标文件 |
| 6 | ★ | 合同支付方式 | 1、项目合同签订，成交供应商向采购人提供由成交中标人开具的等额的税务正式发票，达到付款条件起20日内，支付合同总金额的30.00%. 2、设备送达采购人指定地点，经采购人验收合格且中标人开具的等额的税务正式发票，达到付款条件起20日内，支付合同总金额的50.00%. 3、中标人按照招标文件的要求提供合格设备，安装调试完成，所有设备经采购人验收合格且无质量问题，中标人开具的等额的税务正式发票，达到付款条件起20日内，支付合同总金额的80.00%. 4、中标人按照招标文件的要求提供合格设备，安装调试完成，所有设备经采购人验收合格且无质量问题交付使用，并通过第三方结算审核后，中标人开具的等额的税务正式发票（开具100%的发票），达到付款条件起20日内，支付合同总金额的97.00%. 5、剩余3%待售后期满(售后期为12个月)，且中标人提交申请报告后委托人28个工作日内付清尾款； |
| 7 | ★ | 其他 | 本项目履约保证金百分比：合同价款的10%。说明：履约保证金提交采用可以选银行转账、银行保函等形式之一，履约保证金应在合同签订前5个工作日内提交，待项目验收合格后 ，无未了事宜无息退还。如中标人合同期内有违约行为，按合同约定扣除相应罚金。 |

其他商务要求：

8、中标供应 商应在符合《招标文件》规定的交付时间内供货，并通过验收。在此期间，发生的运输、搬运定位及安装调试费用均由中标供 应商负责。

9、质保期：验收合格后至少1年。中标方专业工程师实施免费安装,调试。保修期内免费维修,提供仪器终身维修维护服务。保修期内：免费进行设备安全调试；免费上门维修保养及更换配件；在质量保证期内设备运行发生故障时，中标方在接到采购人故障通知后1小时内响应要求，24小时内应委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维修和更换有缺陷的零部件或整机等服务，若48小时内无法排除故障，则应先提供同样货物供甲方使用，其中发生一切费用由乙方承担。并及时填写维修报告(包括故障原因、处理情况等)，针对以上要求，投标人须在投标文件商务部分提供专项承诺函，否则投标无效。质量保证期内中标方有责任对设备进行不定期的巡检维护。

10、所有服务均为上门服务，由此产生的一切费用均包含在投标报价中，各投标人可视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的售后服务承诺；

11、验收方法

（1）采购人根据招标代理人出具的《通知书》、招投标文件、与中标方签订的采购合同进行货物品牌、技术配置、数量、质量、性能等方面的验收；

（2）采购人根据货物装箱清单进行货物主件及附件等的验收；

（3）中标方根据招标文件、采购合同要求进行设备安装、调试后，由采购人进行使用性能方面的验收；

12、培训要求

（1）中标人应根据设备特点，免费对采购人技术人员、管理人员进行操作、维修、保养等方面的专业培训，直至能独立操作。中标人委派的专业技术人员所需费用均由中标人承担。

（2）提供现场培训，可根据用户需求举办不定期培训，帮助用户提髙日常基本维护技能和系统的操作、管理满足工作的需要。

13、投标人的投标报价为本项目的包干价，投标人的总报价为本次招标货物安装调试完毕，经采购人验收合格并交付使用所有可能发生的费用，包括货物制造、运输、保险、采购保管、产品检验检测、安装调试、线路修改费、施工配合费、税收、验收、招标代 理服务费、进口代 理服务费以及售 后服务等费用。中标人安装结束后应在规定的交付使用时间之前将本项实施产生的废物移离现场，清理妥当，费用由中标人负责。

14：违约责任：

14.1、除不可抗力因素外，如果中标方不能按照合同规定的时间交付和提供服务，应及时以书面形式将逾期的事实、可能逾期的时间和原因通知采购人。采购人收到中标方通知后，将尽快作出评价，决定是否同意延长交货期及收取逾期赔偿费，逾期赔偿费的金额为甲方所遭受的所有损失。甲方在不影响合同项下的其它补救措施情况下，中标方需支付采购人违约金，违约金按本合同总价的0.1％/天计算，逾期期限为30天，一旦达此限期，采购人有权解除合同，且中标方仍应按合同约定支付违约金。违约金的支付不影响采购人向中标方要求损害赔偿。

14.2、乙方不能按时交付货物的，每逾期一日，应按该合同款总额0.1％标准向甲方支付日违约金，逾期超过十五日的，甲方有权单方解除本合同，乙方除了应退还已收取的全部货款外，同时乙方还应向甲方偿付该合同款20%的违约金。

14.3如果中标方未能按照合同约定的时间提供售后服务的，每逾期1天，中标方应向采购人支付合同总额0.1％的违约金，若因此给采购人造成损失的，中标方还应赔偿甲方所受的损失。

14.4保修期内，中标方未尽保修义务的，采购人可自行寻求解决，中标方应承担自采购人提出故障申告至采购人自行解决相应故障期间内的违约金并赔偿采购人损失，采购人由此产生的费用，由中标方承担。

四、其他事项

1、除招标文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但招标文件未列明的情形，则投标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

2、其他：

1、除招标文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但招标

文件未列明的情形，则投标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

2、其他：投标人须保障采购人在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关

于侵犯专 利权、商 标权或工业设 计权等知识产权的指控。如果任何第三方

提出侵权指控与采购代理机构和采购人无关，投标人须与第三方交涉并承担可

能发生的责任与一切费用。如采购人因此而遭致损失的，投标人应赔偿该损失。

3、报价要求：

投标人报价为产品送达采购人指定地点进行安装，经采购人验收合格所发生的一

切费用，其包括但不限于以下费用：产品（含主要设备、配件、辅材）供应、运

输装卸费、保险费、安装费、调试费、风险费、验收费、维保期技术支持及运行

维护费用、售后维保服务（含维保期内的上门服务）等与之相关的一切费用。

配电箱、密集架平面布置图（空调的布置要避开所有的密集架，密集架的设计图详见附件）。

## 第六章 政府采购合同

### 参考文本

合同编号：

## 福建省政府采购合同（货物类）

#### 编制说明

#### 1.签订合同应遵守《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国民法典》等法律法规及其他有关规定。

#### 2.签订合同时，采购人与中标(成交)人应结合采购文件规定填列相应内容。采购文件已有约定的，双方均不得对约定进行变更或调整；采购文件未作规定的，双方可通过友好协商进行约定。

#### 3.政府有关主管部门对若干合同有规范文本的，可使用相应合同文本。

#### 4.本合同范本仅供参考，采购人应当根据采购项目的实际需求对合同条款进行修改、补充。

甲方：___________

住所地：___________

联系人：___________

联系电话：___________

传真：___________

电子邮箱：___________

乙方：___________

住所地：___________

联系人：___________

联系电话：___________

传真：___________

电子邮箱：___________

根据项目编号为________的___________项目（以下简称：“本项目”）的采购结果，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方签署本合同，具体内容如下：

#### 一、合同组成部分

1.1本合同条款及附件；

1.2采购文件及其附件、补充文件；

1.3乙方的响应文件及其附件、补充文件；

1.4其他文件或材料：

#### 二、合同标的

#### 三、合同金额

3.1合同总价：人民币（大写）_________元（￥_________元）；

3.2合同总价组成：___________；

3.3其他需说明事项：___________；

#### 四、合同标的交付

4.1交付时间：___________

4.2交付地点：___________

4.3交付条件：___________

4.4供货要求：

(1)乙方提供的产品必须是采购文件和响应文件中约定的产品，其技术指标、型号须符合相关要求。供货时，乙方须向甲方提供产品说明书、保修卡、质量保证书等相关资料和原配的附件。原装进口产品（设备）交货时须提供中文产品说明书、保修卡、质量保证书、装箱单、商检证明等资料。制造编号与包装箱编号应一致。

(2)乙方提供的全部货物均应采用标准保护措施进行包装，除采购文件中的采购需求另有要求外，乙方所提供的货物包装应当参照财政部办公厅等联合印发的《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>         <快递包装政府采购需求标准（试行）>         的通知》（财办库〔2020〕123号）要求，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损运抵现场。由于包装、运输、安装、调试等不善所引起的货物损坏或损失均由乙方承担。

(3)乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方中标或成交资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：

（4）其他供货要求：

#### 五、质量标准及要求

5.1质量标准及要求

（1）乙方应确保所有产品质量均需符合国家标准、地方标准、行业标准，以及有关技术规范和产品厂家的出厂标准，提供原厂质保书、合格证等有关文件资料，并保证产品是出厂原装合格产品。进口产品须是获得国家商检局颁布安全生产许可证的出厂原装合格产品。

（2）其他质量要求

5.2节能环保产品要求

5.3质量保证范围、质量保证期及售后服务

（1）质量保证范围：___________

（2）本合同乙方所供应的货物质量保证期自验收合格之日起{_______月。

（3）售后服务应按法律法规和采购文件约定执行，具体如下：

5.4商品安全责任

商品安全责任应按照法律法规和采购文件的规定执行，具体如下：

#### 六、安装调试、验收及退、换货

6.1安装调试、验收应按照采购文件、乙方响应文件的规定或约定进行，具体如下：

6.2本项目是否邀请其他投标人参与验收：

不邀请。邀请，具体如下：

6.3本项目是否邀请评审专家参与验收：

不邀请。邀请，具体如下：

6.4本项目是否邀请国家认可的质量检测机构参与验收：

不邀请。邀请，具体如下：

6.5履约验收：___________

6.6退、换货：___________

6.7其他：

#### 七、资金支付方式、条件和时间

#### 八、履约保证金

□有，□无。具体如下违约：（按照采购文件规定填写）。

8.1乙方向甲方缴纳人民币 元（大写： ）作为本合同的履约保证金。

8.2履约保证金缴纳形式：支票/汇票/电汇/保函等非现金形式。

8.3履约保证金退还： （根据实际情况填写） 。

#### 九、合同期限

#### 十、违约责任

10.1甲方违约责任

（1）甲方无正当理由拒收乙方交付的合格产品的，甲方向乙方偿付拒收货款总值_____的违约金

甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日_______向乙方支付违约金。

（3）其他违约情形

_______

10.2乙方违约责任

（1）乙方逾期履行服务的，乙方应按逾期交付总额每日_______向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。乙方无正当理由逾期超过约定日期_______仍不能交付的，视为“乙方不按合同约定履约”；

（2）乙方所交付的产品不符合合同规定及《采购文件》规定标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换产品但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换产品的，视为“乙方不按合同约定履约”；

（3）乙方不按合同约定履约的，甲方可以解除采购合同，并对乙方已缴纳的履约保证金作“不予退还”处理。同时，乙方还须按向甲方支付违约金：

（4）其他违约情形

#### 十一、不可抗力事件处理

本条款中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并提供相关证明材料。基于上述情况，遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同的，根据实际情况可部分或全部免于承担违约责任。

#### 十二、保密条款

12.1对于在采购和合同履行过程中所获悉的属于保密的内容，甲、乙双方均负有保密义务。

12.2其他

#### 十三、解决争议的方法

13.1甲、乙双方协商解决。

13.2若协商解决不成，则通过下列途径之一解决：

提交仲裁委员会仲裁，具体如下：

向人民法院提起诉讼，具体如下：

#### 十四、合同其他条款

#### 十五、其他约定

15.1合同文件与本合同具有同等法律效力。

15.2合同生效：合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效；通过福建省政府采购网上公开信息系统采用电子形式签订合同的，签订之日以系统记载的双方使用各自CA证书在合同上加盖单位公章或合同章的日期中的最晚时间为准。

15.3本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

15.4本合同正本一式_______份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执_______份；副本_______份，_______

15.5本合同已用于政府采购合同融资，为本项目提供合同融资的金融机构为：_______，甲乙双方应当按照融资合同的约定进行资金使用及款项支付。

中标（成交）供应商应于采购合同签订之日起_______内，向发放政采贷的金融机构提交政府采购中标（成交）通知书和政府采购合同，贷款金额以政府采购合同金额为限。

15.6其他

#### 十六、合同附件

甲方（采购人）：

法定（授权）代表人：

纳税人识别号：

开户银行：

账号：

乙方（中标或成交人）：

法定（授权）代表人：

纳税人识别号：

开户银行：

账号：

签订地点：__________

签订日期：___年___月___日

## 第七章 电子投标文件格式

### 编制说明

1、除招标文件另有规定外，本章中：

1.1涉及投标人的“全称”：

（1）不接受联合体投标的，指投标人的全称。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指牵头方的全称并加注（联合体牵头方），即应表述为：“牵头方的全称（联合体牵头方）”。

1.2涉及投标人“加盖单位公章”：

（1）不接受联合体投标的，指加盖投标人的单位公章。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指加盖联合体牵头方的单位公章。

1.3涉及“投标人代表签字”：

（1）不接受联合体投标的，指由投标人的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位授权书”。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指由联合体牵头方的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位授权书”。

1.4“其他组织”指合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户等。

1.5“自然人”指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的中国公民。

2、除招标文件另有规定外，本章中“投标人的资格及资信证明文件”：

2.1投标人应按照招标文件第四章第1.3条第（2）款规定及本章规定进行编制，如有必要，可增加附页，附页作为资格及资信文件的组成部分。

2.2接受联合体投标且投标人为联合体的，联合体中的各方均应按照本章第2.1条规定提交相应的全部资料。

3、投标人对电子投标文件的索引应编制页码。

4、本章提供格式仅供参考，投标人应根据自身实际情况制作电子投标文件。

### 封面格式(资格及资信证明部分)

# 福建省政府采购投标文件

# （资格及资信证明部分）

## （填写正本或副本）

### （项目名称：（由投标人填写）

### （备案编号：（由投标人填写）

### （项目编号：（由投标人填写）

### （所投采购包：（由投标人填写）

### 投标人：（填写“全称”）

### （由投标人填写）年（由投标人填写）月

### 索引

一、投标函

二、投标人的资格及资信证明文件

三、投标保证金

※注意

资格及资信证明部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则资格审查不合格。（联合体协议及分包意向协议中的比例规定，不适用本条款）

### 一、投标函

致：（采购人或采购代理机构）

兹收到贵单位关于（填写“项目名称”）项目（项目编号：　　　　　）的投标邀请，本投标人代表（填写“全名”）已获得我方正式授权并代表投标人（填写“全称”）参加投标，并提交电子投标文件。我方提交的全部电子投标文件由下述部分组成：

（1）资格及资信证明部分

①投标函

②投标人的资格及资信证明文件

③投标保证金

（2）报价部分

①开标一览表

②投标分项报价表

③招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

④招标文件规定的加分证明材料（若有）

（3）技术商务部分

①标的说明一览表

②技术和服务要求响应表

③商务条件响应表

④投标人提交的其他资料（若有）

根据本函，本投标人代表宣布我方保证遵守招标文件的全部规定，同时：

1、确认：

1.1所投采购包的投标报价详见“开标一览表”及“投标分项报价表”。

1.2我方已详细审查全部招标文件[包括但不限于：有关附件（若有）、澄清或修改（若有）等]，并自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果和责任。

2、承诺及声明：

2.1我方具备招标文件第一章载明的“投标人的资格要求”且符合招标文件第三章载明的“二、投标人”之规定，否则投标无效。

2.2我方提交的电子投标文件各组成部分的全部内容及资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.3我方提供的标的价格不高于同期市场价格，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.4投标保证金：若出现招标文件第三章规定的不予退还情形，同意贵单位不予退还。

2.5投标有效期：按照招标文件第三章规定执行，并在招标文件第二章载明的期限内保持有效。

2.6若中标，将按照招标文件、我方电子投标文件及政府采购合同履行责任和义务。

2.7若贵单位要求，我方同意提供与本项目投标有关的一切资料、数据或文件，并完全理解贵单位不一定要接受最低的投标报价或收到的任何投标。

2.8我方承诺电子投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受评标委员会、采购人、采购代理机构、监管部门进一步审查其中任何资料真实性的要求。

2.9除招标文件另有规定外，对于贵单位按照下述联络方式发出的任何信息或通知，均视为我方已收悉前述信息或通知的全部内容：

通信地址：

邮编：

联系方法：（包括但不限于：联系人、联系电话、手机、传真、电子邮箱等）

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：    年   月   日

### 二、投标人的资格及资信证明文件

#### 二-1单位授权书（若有）

致：（采购人或采购代理机构）

我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“投标人代表全名”）为投标人代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（项目编号：　　　　　）的投标，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参加开标、谈判、澄清、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

投标人代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

单位负责人：　　　　　身份证号：　　　　　手机：

投标人代表：　　　　　身份证号：　　　　　手机：

授权方

投标人：（全称并加盖单位公章）

单位负责人签字或盖章：

接受授权方

供应商代表签字

签署日期： 年 月 日

附：单位负责人、投标人代表的身份证正反面复印件

要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。

※注意：

1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加投标的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加投标的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

3、投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。

4、投标人为自然人的，可不填写本授权书。

#### 二-2营业执照等证明文件

致：（采购人或采购代理机构）

（ ）投标人为法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上由（（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请填写法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人为非法人（包括其他组织、自然人）的

□现附上由（（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写非自然人的非法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□现附上由（（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写自然人的身份证件名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

#### 二-3财务状况报告（财务报告、或资信证明）

致：（采购人或采购代理机构）

（ ）投标人提供财务报告的

□企业适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（若有）及其附注（若有）、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□事业单位适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、收入支出表（或收入费用表）、财政补助收入支出表（若有）、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□社会团体、民办非企适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、业务活动表、现金流量表、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人提供资信证明的

□非自然人适用（包括企业、事业单位、社会团体和其他组织）：现附上我方银行：（填写“开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□自然人适用：现附上我方银行：（填写自然人的“个人账户的开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定：

2.1成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的招标文件规定的年度财务报告。

2.2成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。

※无法按照本格式第2.1、2.2条规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应按照本格式的要求选择提供资信证明复印件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

#### 二-4依法缴纳税收证明材料

致：（采购人或采购代理机构）

1、依法缴纳税收的投标人

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日期间我方缴纳（包括但不限于税务机关出具的专用收据、税收缴纳证明或税收代缴银行的缴款收讫凭证）等税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

现附上自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日期间我方缴纳（包括但不限于税务机关出具的专用收据、税收缴纳证明或税收代缴银行的缴款收讫凭证）等税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法免税的投标人

（ ）现附上我方依法免税的证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的税收缴纳凭据复印件应符合下列规定：

2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收缴纳凭据复印件。

2.2投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。

3、若为依法免税范围的投标人，提供依法免税证明材料的，视同满足本项资格条件要求。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

#### 二-5依法缴纳社会保障资金证明材料

致：（采购人或采购代理机构）

1、依法缴纳社会保障资金的投标人

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的投标人

（ ）现附上我方依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的社会保障资金缴纳凭据复印件应符合下列规定：

2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保障资金缴纳凭据复印件。

2.2投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。

3、若为依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的投标人，提供依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料的，视同满足本项资格条件要求。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

#### 二-6具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函（若有）

致：（采购人或采购代理机构）

我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

※注意：

1、招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。

2、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。

3、请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

#### 二-7参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明

致：（采购人或采购代理机构）

参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，即没有因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

※注意：

“重大违法记录”指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

#### 二-8信用记录查询提示

1、由资格审查小组通过网站查询并打印投标人的信用记录。

2、经查询，投标人参加本项目采购活动(投标截止时间)前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其资格审查不合格。

3、投标人应了解投标人自身的信用记录情况。当投标人受到200万以上罚款的行政处罚且该罚款不属较大数额罚款时，投标人应在电子投标文件中提供此项罚款不属于较大数额罚款的依据（如提供：相关法律制度的规定、行政执法机构对该罚款不属于较大数额罚款的认定或者其他有效依据）。

#### 二-9中小企业声明函

#### （以资格条件落实中小企业扶持政策时适用，若有）

#### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

※注意：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人须按招标文件中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由投标人自行承担（涉及资格的按无效投标处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。

3、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且投标人希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

#### 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

※注意：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人须按招标文件中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由投标人自行承担（涉及资格的按无效投标处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。

3、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且投标人希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

#### 残疾人福利性单位声明函

#### （以资格条件落实中小企业扶持政策时适用，若有）

本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单位，且本投标人参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投采购包、品目号”）货物，或提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投采购包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。（说明：只有部分货物由残疾人福利企业制造的，在该货物后标※）

（ ）由本投标人承建的（填写“所投采购包、品目号”）工程

（ ）由本投标人承接的（填写“所投采购包、品目号”）服务；

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

附：

#### 监狱企业证明材料

投标人为监狱企业，提供本单位制造的货物（承接的服务），并在电子投标文件中提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

#### 二-10联合体协议（若有）

致：（采购人或采购代理机构）

兹有（填写“联合体中各方的全称”，各方的全称之间请用“、”分割）自愿组成联合体，共同参加（填写“项目名称”）项目（项目编号：　　　　　　）的投标。现就联合体参加本项目投标的有关事宜达成下列协议：

一、联合体各方应承担的工作和义务具体如下：

1、牵头方（全称）：（填写“工作及义务的具体内容”）；

2、成员方：

2.1（成员一的全称）：（填写“工作及义务的具体内容”）；

……

二、联合体各方的合同金额占比，具体如下：

1.牵头方（全称）的合同金额占合同总额的　　%；

2.成员方：

2.1（成员1的全称）的合同金额占合同总额的　　%；

……

三、联合体各方约定：

1、由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理参加本项目投标的有关事宜（包括但不限于：注册账号、派出投标人代表、提交电子投标文件及参加开标、谈判、澄清等），在此过程中，投标人代表签字的一切文件和处理结果，联合体均予以认可并对此承担责任。

2、联合体各方约定由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理投标保证金事宜。

3、根据福建省财政厅文件（闽财购[2008]10号）的规定，若本项目采用综合评分法，则联合体只能确定由其中一方的条件参与商务部分的评标。因此，联合体各方约定以（应填写“其中一方的全称”，如：联合体确定以成员一的条件参与商务部分的评标，则填写“成员一的全称”…；否则填写“无”）的条件参与商务部分的评标。

四、若中标，牵头方将代表联合体与采购人就合同签订事宜进行协商；若协商一致，则联合体各方将共同与采购人签订政府采购合同，并就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

五、本协议自签署之日起生效，政府采购合同履行完毕后自动失效。

六、本协议一式（填写具体份数）份，联合体各方各执一份，电子投标文件中提交一份。

（以下无正文）

牵头方：（全称并加盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

成员一：（全称并加盖成员一的单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

……

成员**：（全称并加盖成员**的单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

签署日期：　　年　　月　　日

※注意：

1、招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。

2、本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照本章载明的格式提供“单位授权书”。

3、在以联合体形式落实中小企业预留份额项目中，投标人除了要提供《中小企业声明函》，还需提供本协议。

#### 二-11分包意向协议（若有）

甲方（总包方）：　　　　　　　（即本项目的投标人）

乙方（分包方）：

兹有甲方参加（填写“项目名称”）项目（项目编号：　　　　　　　）的政府采购活动。甲方期望将采购项目的部分采购标的分包给乙方完成，而乙方保证能够向甲方提供本协议项下的采购标的，甲、乙双方就合同分包的有关事宜达成下列协议：

一、分包标的

（根据双方的意向填写，可以是表格或文字描述）。

二、分包合同金额占比

分包合同价占投标总价的比例：　　　　　%

三、其他条款

分包合同标的交付时间、地点和条件，质量要求和标准，验收，款项的支付，履约担保，违约责任，质量保证，知识产权，合同纠纷处理方式，不可抗力等条款待甲方中标（成交）后，根据甲方与采购人签订的总包合同确定具体的内容。

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| 住所： | 住所： |
| 单位负责人或委托代理人： | 单位负责人或委托代理人： |
| 联系方法： | 联系方法： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 签订地点： 签约日期： 年 月 日 |  |

※注意：

1.招标文件接受合同分包且投标人拟将合同分包的，应提供本协议；否则无须提供。

2.本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照本章载明的格式提供“单位授权书”。

3.在以合同分包形式落实中小企业预留份额项目中，投标人除了要提供《中小企业声明函》，还需提供本协议。

#### 二-12其他资格证明文件（若有）

#### 二-12-①具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料（若有）

致：（采购人或采购代理机构）

现附上我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的专项证明材料复印件（具体附后），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应按照招标文件规定在此项下提供相应证明材料复印件。

2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

#### 二-12-②招标文件规定的其他资格证明文件（若有）

编制说明

除招标文件另有规定外，招标文件要求提交的除前述资格证明文件外的其他资格证明文件（若有）加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

### 三、投标保证金

编制说明

1、在此项下提交的“投标保证金”材料可使用转账凭证复印件或从福建省政府采购网上公开信息系统中下载的有关原始页面的打印件。

2、投标保证金是否已提交的认定按照招标文件第三章规定执行。

### 封面格式(报价部分)

# 福建省政府采购投标文件

# （报价部分）

## （填写正本或副本）

### （项目名称：（由投标人填写）

### （备案编号：（由投标人填写）

### （项目编号：（由投标人填写）

### （所投采购包：（由投标人填写）

### 投标人：（填写“全称”）

### （由投标人填写）年（由投标人填写）月

### 索引

一、开标一览表

二、投标分项报价表

三、招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

四、招标文件规定的加分证明材料（若有）

### 一、开标一览表

项目编号：

货币及单位：人民币元

| 采购包 | 投标报价 | 投标保证金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| * | 投标总价（大写金额）： |  | a.>投标报价的明细：详见《投标分项报价表》。 b.>招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）：详见报价部分。 |
| … | 投标总价（大写金额）： |  |  |

※注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1投标人应按照本表格式填写所投的采购包的“投标报价”。

1.2本表中列示的“采购包”应与《投标分项报价表》中列示的“采购包”保持一致，即：若本表中列示的“采购包”为“1”时，《投标分项报价表》中列示的“采购包”亦应为“1”，以此类推。

1.3“大写金额”指“投标报价”应用“壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零”等进行填写。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

### 二、投标分项报价表

项目编号：

货币及单位：人民币元

| 采购包 | 品目号 | 投标标的 | 规格 | 来源地 | 单价（现场） | 数量 | 总价（现场） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

※注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1投标人应按照本表格式填写所投采购包的分项报价，其中：“采购包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与招标文件《采购标的一览表》中的有关内容（“采购包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致，“采购包”还应与《开标一览表》中列示的“采购包”保持一致，即：若《开标一览表》中列示的“采购包”为“1”时，本表中列示的“采购包”亦应为“1”，以此类推。

1.2“投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。

1.3“投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。

1.4同一采购包中，“单价（现场）”×“数量”=“总价（现场）”，全部品目号“总价（现场）”的合计金额应与《开标一览表》中相应采购包列示的“投标总价”保持一致。

1.5若招标文件要求投标人对“备品备件价格、专用工具价格、技术服务费、安装调试费、检验培训费、运输费、保险费、税收”等进行报价的，请在本表的“备注”项下填写。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

### 三、招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

#### 三-1优先类节能产品、环境标志产品价格扣除证明材料（若有）

#### 三-1-①优先类节能产品、环境标志产品统计表（价格扣除适用，若有）

项目编号：

货币及单位：人民币元

|  | 本采购包内属于节能、环境标志产品的情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购包 | 品目号 | 货物名称 | 单价（现场） | 数量 | 总价（现场） | 认证种类 |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| 备注 | a.采购包内属于节能、环境标志产品的报价总金额： ； b.采购包投标总价（报价总金额）： ； c.“采购包内属于节能、环境标志产品的报价总金额”占“采购包投标总价（报价总金额）”的比例（以%列示）： ； |  |  |  |  |  |

※注意：

1、对节能、环境标志产品计算价格扣除时，只依据电子投标文件“三-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（价格扣除适用，若有）”。

2、本表以采购包为单位，不同采购包请分别填写；同一采购包请按照其品目号顺序分别填写。

3、具体统计、计算：

3.1若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算价格扣除。强制类节能产品不享受价格扣除。

3.2计算结果若除不尽，可四舍五入保留到小数点后两位。

3.3投标人应按照招标文件要求认真统计、计算，否则评标委员会不予认定。

3.4若无节能、环境标志产品，不填写本表，否则，视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

#### 三-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（价格扣除适用，若有）

#### 三-2小型、微型企业产品等价格扣除证明材料（若有）

#### 三-2-①中小企业声明函（价格扣除适用，若有）

#### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46			 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

※注意：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人须按招标文件中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由投标人自行承担（涉及资格的按无效投标处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。

3、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且投标人希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

#### 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46			 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

※注意：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人须按招标文件中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由投标人自行承担（涉及资格的按无效投标处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。

3、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且投标人希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

#### 三-2-②小型、微型企业等证明材料（价格扣除适用，若有）

编制说明

1、投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料，证明材料应与《中小企业声明函》的内容相一致，否则视为《中小企业声明函》内容不真实。

2、投标人为监狱企业的，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。

3、投标人为残疾人福利性单位的，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》（格式附后）进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

附：

#### 残疾人福利性单位声明函（价格扣除适用，若有）

本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部			 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单位，且本投标人参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：

（			 ）提供本投标人制造的（填写“所投采购包、品目号”）货物，或提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投采购包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。（说明：只有部分货物由残疾人福利企业制造的，在该货物后标★）

（ ）由本投标人承建的（填写“所投采购包、品目号”）工程

（ ）由本投标人承接的（填写“所投采购包、品目号”）服务；

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

附：

#### 监狱企业证明材料

投标人为监狱企业，提供本单位制造的货物（承接的服务），并在电子投标文件中提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

#### 三-3招标文件规定的其他价格扣除证明材料（若有）

编制说明

若投标人可享受招标文件规定的除“节能（非强制类）、环境标志产品价格扣除”及“小型、微型企业产品等价格扣除”外的其他价格扣除优惠，则投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料。

### 四、招标文件规定的加分证明材料（若有）

#### 四-1优先类节能产品、环境标志产品加分证明材料（若有）

#### 四-1-①优先类节能产品、环境标志产品统计表（加分适用，若有）

项目编号：

货币及单位：人民币元

|  | 本采购包内属于节能、环境标志产品的情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购包 | 品目号 | 货物名称 | 单价（现场） | 数量 | 总价（现场） | 认证种类 |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |

※注意：

1、对节能、环境标志产品计算价格扣除时，只依据电子投标文件“四-1-②优先类节能产品、环境标志产品加分证明材料（加分适用，若有）”。

2、本表以采购包为单位，不同采购包请分别填写；同一采购包请按照其品目号顺序分别填写。

3、具体统计、计算：

3.1若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算价格扣除。强制类节能产品不享受价格扣除。

3.2计算结果若除不尽，可四舍五入保留到小数点后两位。

3.3投标人应按照招标文件要求认真统计、计算，否则评标委员会不予认定。

3.4若无节能、环境标志产品，不填写本表，否则，视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

#### 四-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（加分适用，若有）

#### 四-2招标文件规定的其他加分证明材料（若有）

编制说明

若投标人可享受招标文件规定的除“优先类节能产品、环境标志产品加分”外的其他加分优惠，则投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料。

### 封面格式(技术商务部分)

# 福建省政府采购投标文件

# （技术商务部分）

## （填写正本或副本）

### （项目名称：（由投标人填写）

### （备案编号：（由投标人填写）

### （项目编号：（由投标人填写）

### （所投采购包：（由投标人填写）

### 投标人：（填写“全称”）

### （由投标人填写）年（由投标人填写）月

### 索引

一、标的说明一览表

二、技术和服务要求响应表

三、商务条件响应表

四、投标人提交的其他资料（若有）

※注意

技术商务部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则符合性审查不合格。

### 一、标的说明一览表

项目编号：

| 采购包 | 品目号 | 投标标的 | 规格 | 来源地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

※注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“采购包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与招标文件《采购标的一览表》中的有关内容（“采购包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致。

1.2“投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。“备注”项下应填写货物的详细性能说明及供货范围清单（若有），其中供货范围清单包括但不限于：组成货物的主要件和关键件的名称、数量、原产地，专用工具（若有）的名称、数量、原产地，备品备件（若有）的名称、数量、原产地等。

1.3“投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。“备注”项下应填写关于服务标准所涵盖的具体项目或内容的说明等。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，但应做好标注说明，方便评委查阅评审。未标注说明可能导致的不利的评审后果由投标人自行承担。

3、电子投标文件中涉及“投标标的”、“数量”、“规格”、“来源地”的内容若不一致，应以本表为准。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

### 二、技术和服务要求响应表

项目编号：

| 采购包 | 品目号 | 技术和服务要求 | 投标响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

※注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件第五章“技术和服务要求”的内容保持一致。

1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“技术和服务要求”项下填写的内容逐项对应；对招标文件“技术和服务要求”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，投标响应应填写具体的数值，但技术指标只能以范围作响应的除外。

1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，但应做好标注说明，方便评委查阅评审。未标注说明可能导致的不利的评审后果由投标人自行承担。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

### 三、商务条件响应表

项目编号：

| 采购包 | 品目号 | 商务条件 | 投标响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

※注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“商务条件”项下填写的内容应与招标文件第五章“商务条件”的内容保持一致。

1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“商务条件”项下填写的内容逐项对应；对“商务条件”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值。

1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，但应做好标注说明，方便评委查阅评审。未标注说明可能导致的不利的评审后果由投标人自行承担。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

### 四、投标人提交的其他资料（若有）

编制说明

1、招标文件要求提交的除“资格及资信证明部分”、“报价部分”外的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

2、招标文件要求投标人提供方案（包括但不限于：组织、实施、技术、服务方案等）的，投标人应在此项下提交。

3、除招标文件另有规定外，投标人认为需要提交的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。